## Spec_Kim.vielas_atk
2. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā iepirkuma “Ķīmisko produktu ar augstu tīrības pakāpi piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/277 uzaicinājumam
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkums “Ķīmisko vielu ar augstu tīrības pakāpi piegāde”
Nr. | Precei izvirzītās minimālās prasības un parametri |  |  |  | Pretendenta piedāvājums (Piedāvātās preces detalizēts apraksts)
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Iepakojuma tilpums vai svars | Mēr-vienība | Preces tehniskais piedāvājums 1) | Ražotājs, Kataloga Nr. (vai saite uz ražotāja tīmekļvietni (ja tāda ir)) 2) | Preces iepakojuma tilpums (mL) vai svars (g) | Preces iepakojuma cena, EUR bez PVN 3) | Cena par 1 (vienu) mL vai 1 (vienu) g, EUR bez PVN 4)
1 | 2 | 3 | 3a | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6
1: 1; 2: 1,4-Dioksāns; 3: Cas Nr. 123-91-1; Tīrība ≥ 99,5%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 2; 2: 1-Metil-2-propanols (sin. terc-butanols, terc-butilspirts); 3: CAS Nr. 75-65-0; Tīrība ≥ 99,5%; anhidrīds; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 3; 2: 1-Propanols (sin. n-propanols, propilspirts); 3: CAS Nr. 71-23-8; Tīrība ≥ 99,8%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 4; 2: 2,3-butāndiols (sin. 2,3-butilēn-glikols); 3: CAS Nr. 513-85-9; Tīrība ≥ 98%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: g | #DIV/0!
1: 5; 2: 3-Metil-2-butanons (sin. metilizopropilketons); 3: CAS Nr. 563-80-4; Tīrība ≥ 98%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 250; 3a: mL | #DIV/0!
1: 6; 2: 4-Metil-2-pentanols; 3: CAS Nr. 108-11-2; Tīrība ≥ 98%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 1000; 3a: mL | #DIV/0!
1: 7; 2: 4-Metil-2-pentanons (sin. metilizobutilketons); 3: CAS Nr. 108-10-1; Tīrība ≥ 99,5%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 1000; 3a: mL | #DIV/0!
1: 8; 2: 5-Metil-3-heptanons (sin. etilizoamilketons); 3: CAS Nr. 541-85-5; Tīrība ≥ 94%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 1000; 3a: mL | #DIV/0!
1: 9; 2: Acetaldehīds; 3: CAS Nr. 75-07-0; Tīrība ≥ 99,5%, anhidrīds; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 10; 2: Acetāls (sin. 1,1-dietiloksietāns, acetaldehīda dietilacetāls); 3: CAS Nr. 105-57-7; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 11; 2: Acetons; 3: CAS Nr. 67-64-1; Tīrība≥99,5 %; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 1000; 3a: mL | #DIV/0!
1: 12; 2: D-(-)-Fruktoze; 3: CAS Nr. 57-48-7; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: g | #DIV/0!
1: 13; 2: D-(+)-Glikoze (sin. dekstroze); 3: CAS Nr. 50-99-7; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: g | #DIV/0!
1: 14; 2: D-(+)-Maltoze; 3: CAS Nr. 6363-53-7; Tīrība ≥ 99%; monohidrāts; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 25; 3a: g | #DIV/0!
1: 15; 2: Denatonija benzoāts; 3: CAS Nr. 3734-33-6; Tīrība ≥ 98%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 1; 3a: g | #DIV/0!
1: 16; 2: D-Laktoze; 3: CAS Nr. 64044-51-5; Tīrība ≥ 99%; monohidrāts; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 25; 3a: g | #DIV/0!
1: 17; 2: Etilēnglikols (sin. etāndiols); 3: CAS Nr. 107-21-1; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 250; 3a: mL | #DIV/0!
1: 18; 2: Glicerīns (sin. glicerols); 3: CAS Nr. 56-81-5; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: mL | #DIV/0!
1: 19; 2: Kofeīns; 3: CAS Nr. 58-08-2; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 25; 3a: g | #DIV/0!
1: 20; 2: Maltodekstrīns; 3: CAS Nr. 9050-36-6; Dekstrozes ekv. 17±2; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: g | #DIV/0!
1: 21; 2: Metilbutirāts; 3: Cas Nr. 623-42-7; Tīrība ≥ 99%; Analytical standard; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 5; 3a: mL | #DIV/0!
1: 22; 2: Metilvaleriāts; 3: CAS Nr. 624-24-8; Tīrība ≥ 99%; Analytical standard; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 5; 3a: mL | #DIV/0!
1: 23; 2: Nikotīns; 3: CAS Nr. 54-11-5; Tīrība ≥ 99%; Analytical standard; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 0,25; 3a: g | #DIV/0!
1: 24; 2: Propilēnglikols (sin. 1,2-propāndiols); 3: CAS Nr. 57-55-6; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 250; 3a: mL | #DIV/0!
1: 25; 2: Saharoze; 3: CAS Nr. 57-50-1; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 250; 3a: g | #DIV/0!
1: 26; 2: Teobromīns; 3: CAS Nr. 83-67-0; Tīrība ≥ 99%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 25; 3a: g | #DIV/0!
1: 27; 2: 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (sin. Solvent Blue 35, Sudan Blue II); 3: CAS Nr. 17354-14-2; Tīrība ≥ 98%; Analytical standard; 3a: ne vairāk kā 0,1; 3a: g | #DIV/0!
1: 28; 2: N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīns (sin. Solvent Red 19, Sudan Red 7B); 3: CAS Nr. 6368-72-5; Tīrība ≥ 95%; Analytical standard; 3a: ne vairāk kā 0,1; 3a: g | #DIV/0!
1: 29; 2: Butilfenilēteris (sin. fenilbutilēteris, butoksibenzols); 3: CAS Nr. 1126-79-0; Tīrība ≥ 98%; piemērots GC vai HPLC; 3a: ne vairāk kā 100; 3a: g | #DIV/0!
1: 30; 2: Butilfenilēteris (sin. fenilbutilēteris, butoksibenzols) degvieleļļā, SRM; 3: CAS Nr. 1126-79-0; Sertificēts references materiāls (piem. ERM-EF319 vai ekvivalents), vielas konc. ≥ 11,70 mg/L; 3a: ne vairāk kā 2,8; 3a: mL | #DIV/0!
1: 31; 2: N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (sin. Solvent Yellow 124); 3: CAS Nr. 34432-92-3; Tīrība ≥ 98%; Analytical standard; 3a: ne vairāk kā 0,05; 3a: g | #DIV/0!
1: 32; 2: N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (sin. Solvent Yellow 124) degvieleļļā , SRM; 3: CAS Nr. 1126-79-0; Sertificēts references materiāls (piem.ERM-EF318K vai ekvivalents), vielas konc. ≥ 8,7 mg/kg; 3a: ne vairāk kā 20; 3a: mL | #DIV/0!
1: KOPĀ: | #DIV/0!
1) 4.kolonnā norāda piedāvātās preces tehniskās specifikācijas aprakstu.
2) 5.kolonnā norāda piedāvātās preces ražotāju, kataloga kodu, interneta vietni/-es un/vai atsauci uz pievienotajiem informatīvajiem materiāliem (t.sk. lapas numuru), kur Komisija var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Interneta vietni/-es var nenorādīt, ja tiek piedāvāta prece atbilstoši izvirzītajās minimālajās tehniskās specifikācijas prasībās (3.kolonna) norādītajam konkrētajam katalogam un konkrētajam preces kataloga kodam.
3) 7. kolonnā cenas jāizsaka EUR bez PVN, norādot 2 (divas) decimālzīmes aiz komata katrā piedāvātajā pozīcijā. Pretendentu finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces vērtību, piegādi, ieskaitot transporta izmaksām līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai, iekraušanas/izkraušanas izmaksām, darba spēka izmaksām, nodokļiem (izņemot PVN), nodevu, nekvalitatīvas, bojātas un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošas Preces apmaiņas izmaksām (ja tādas būs nepieciešamas), nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītām izmaksām.
4) 8. kolonā piedāvātā cena jānorāda 3 (trīs) decimālzīmes aiz komata. Norādītās cenas tiks izmantotas pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, un netiks iekļautas iepirkuma līgumā. Pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā pasūtīt šajā pielikumā noteiktās preces jebkādā sev nepieciešamā apjomā, pēc sava ieskata, vai nepasūtīt vispār.