# 1.pielikums

# Iepirkumam

“Dažādu muitas tehnisko līdzekļu diagnostika un remonts”

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/279

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Ierīce | Ierīces ražotājs modelis/ tips | Ierīces saņemšanas/nodošanas vieta (pastāvīgā atrašanās vieta stacionārām ierīcēm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ierīces veids |  |  |
| 1.1. | Binoklis/monoklis/tālskatis (tajā skaitā nakts redzamības) | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Steiner Sailing 7x50, ATN NightShadow, ATN MARS, Zagorsky optical-mechanical NB-7) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.2. | Lukturis/prožektors | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Maglite MiniMaglite LED, Maglite ML300L; Energizer MS2D LED, Petzl PLXA1; Varta Indestructible 3 W LED Beam Lantern) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.3. | Satiksmes regulēšanas zizlis | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Elekt Zebra-D; Knightkit KB26R) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.4. | Spogulis ar teleskopisku rokturi | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Innolab D-LED) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.5. | Mājdzīvnieku mikročipu nolasīšanas ierīce | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Digital Angel Indexel Pocket Bar; Destron Fearing Pocket Reader; FX-PET II Reader Felixcan) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.6. | Dokumentu skeneris | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Regula 7004.100) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.7. | Šķidrumu blīvuma un temperatūras mērītājs | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, LEMIS Baltic DM-230.1A; DM-230.1B) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.8. | Šķidrumu blīvuma, temperatūras un uzlējuma augstuma mērītājs | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, LEMIS Baltic DM-250.4 DUTI) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.9. | Rokas metāla detektors | Dažādu ražotāju, dažādi modeļi (piemēram, Rapiscan Metor 28; Elektral ThruScan dX; White’s Electronics Spectra VX3; CEIA PD 140E; Garrett Super Scanner V) | Talejas iela 1, Rīga |
| 1.10. | Stacionārais metāla detektors | Elektral ThruScan sX-i | VID administratīvā ēka Talejas iela 1, Rīga |
| 1.11. | Stacionārais metāla detektors | Elektral ThruScan sX-i | Vientuļu MKP, Vientuļi, Vecumu pagasts, Viļakas novads |
| 1.12. | Stacionārais metāla detektors | Elektral ThruScan s9 | Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads |
| 1.13. | Stacionārais metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | Pāternieku MKP, Daugavieši, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads |
| 1.14. | Stacionārais metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | Grebņevas MKP, Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads |
| 1.15. | Stacionārais metāla detektors | Ranger IntelliScan 12000 | Terehovas MKP, Terehova, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads |