PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajam iepirkumam

“Grebņevas muitas kontroles punkta kravu kontroles rentgena iekārtas dīzeļģeneratora uzturēšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/285

Pretendents______________________, reģistrācijas Nr. _____________, parakstot pretendenta piedāvājumu,

- apliecina, ka nodrošinās iepirkuma “Grebņevas muitas kontroles punkta kravu kontroles rentgena iekārtas dīzeļģeneratora uzturēšana”, ID Nr.FM VID 2024/285 izpildi atbilstoši obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām;

- apliecina, ka iepirkuma līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas  Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

- Tehniskais piedāvājums

1.tabula

| Nr. p.k. | Obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
|  | Iepirkuma priekšmets |  |
|  | Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – Pasūtītājs vai VID) rīcībā esošā Grebņevas Muitas kontroles punkta (turpmāk – MKP) kravu kontroles rentgena iekārtas dīzeļģeneratora (Iekārta) – tehniskā apkope, diagnostika un remonts (turpmāk – Uzturēšana), kā arī VID darbinieku konsultācijas par dīzeļģeneratora darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu (turpmāk – Pakalpojums) |  |
|  | Pakalpojuma nodrošināšana |  |
|  | Iekārtas atrašanās vieta norādīta 3.tabulā. Pasūtītāja darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.08:15 līdz plkst.17:00 un piektdienās no plkst.08:15 līdz plkst.15:45. |  |
|  | Izpildītājs apņemas savā darbībā ievērot Pasūtītāja prasības, Iekārtas dokumentācijā un izgatavotāja rekomendācijās minēto un nodrošināt, ka visus darbus veic speciāli apmācīti, kvalificēti darbinieki ar praktisku Iekārtu Uzturēšanas pieredzi. Uzturēšanas ietvaros Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu Iekārtas tehnisko apkopju darbu veikšanu saskaņā ar attiecīgās Iekārtas ražotāja ieteikumiem. |  |
|  | Izpildītājs pirmās Iekārtas apkopes veikšanas laikā veic esošas Iekārtas atbilstību kravu kontroles rentgena iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Diagnosticē Iekārtu un Iekārtas pareizas darbības uzturēšanas palīglīdzekļus, lai nodrošinātu Iekārtas nepārtrauktu darbību, atbilstību Iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem un Iekārtas garantijas nodrošināšanas prasības. Par Iekārtas pārbaudes rezultātiem, atklātām nepilnībām un riskiem 2 (divu) darbdienu laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas rakstveidā informē Pasūtītāja pilnvaroto personu. |  |
|  | Iekārtas tehniskā apkope |  |
|  | Iekārtas tehnisko apkopi Izpildītājs veic 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma, nosūtot Izpildītāja pilnvarotajai personai pieteikumu, izmantojot elektronisko pastu. Apkopju biežums un veicamie darbi noteikti Tehniskā piedāvājuma 2.tabulā. Tehniskās apkopes laiku un ierašanos tehniskās apkopes vietā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu 2 (divas) darbdienas iepriekš. Tehnisko apkopju biežumu Pasūtītāja pilnvarotā persona var mainīt. |  |
|  | Iekārtas tehniskā apkope tiek veikta tas atrašanās vietā - Grebņevas MKP. Izpildītāja pārstāvji, ierodoties MKP tehniskās apkopes, diagnostikas, remontdarbu vai garantijas remontdarbu veikšanai, piesakās pie MKP maiņas vadītāja vai skenēšanas operatora un informē par plānotajiem darbiem. |  |
|  | Ja Izpildītājs, veicot Iekārtas tehnisko apkopi, konstatē, ka Iekārtai nepieciešams remonts, tad tas sagatavo defektu aktu un iesniedz to Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Atsevišķa samaksa par diagnostiku šajā gadījumā netiek veikta. |  |
|  | Pēc Iekārtas tehniskās apkopes veikšanas Izpildītājs sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā norāda vismaz šādu informāciju: līguma numuru, Pasūtītāju, Izpildītāju, attiecīgo Iekārtu, apkopes veikšanas vietu, veiktās apkopes, apkopju veikšanas datumu un laiku, apkopes izmaksas (bez PVN), kā arī nodošanas – pieņemšanas aktam kā pielikumu pievieno kravu kontroles rentgena iekārtas nepārtrauktās barošanas Iekārtu tehniskās apkopes darbu veikšanas pārskatu saskaņā ar līguma projekta 4.pielikumā noteikto formu. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas parakstu, viens sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
|  | Ja Pasūtītāju neapmierina darba kvalitāte, Pasūtītājs nodošanas – pieņemšanas aktu neparakstīta. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš trūkumus. Termiņa kavējumā tiek ieskaitīts viss laiks līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir veikti atbilstoši līguma un tā pielikumu noteikumiem un tiek abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. |  |
|  | Iekārtas remonta veikšana |  |
|  | Ja Iekārtai rodas traucējumi un nepieciešams remonts, Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai pieteikumu uz e-pasta adresi. |  |
|  | Izpildītājs nodrošina speciālistu ierašanos Iekārtas atrašanās vietā 2 (divu) darbdienu laikā no Tehniskā piedāvājuma 3.1.apakšpunktā noteiktā pieteikuma nosūtīšanas dienas. |  |
|  | Ja Iekārtai diagnostikas laikā Iekārtas darbības traucējumi tiek novērsti bez detaļu remonta vai nomaiņas, Izpildītājs veic Iekārtas darbības pārbaudi. Diagnostikas izpildes aktā norāda Līguma numuru, Izpildītāju, Pasūtītāju, darbu veikšanas vietu, izpildes laiku (diena, mēnesis, gads), veiktās darbības un Iekārtas darbības pārbaudes rezultātus. Apmaksa tiek veikta tikai par diagnostiku un transporta degvielu. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas parakstu, viens nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts, ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
|  | Ja bojājumus nevar novērst, tad pēc Iekārtas diagnostikas 1 (vienas) darbdienas laikā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai defektu aktu un remonta tāmi konstatēto Iekārtas darbības traucējumu vai bojājumu novēršanai un nodošanas – pieņemšanas aktu par veiktajiem diagnostikas darbiem. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas parakstu, viens nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts, ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
|  | Remontu ar detaļu nomaiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai pēc remonta tāmes saskaņošanas. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga nesaskaņot remonta tāmi, atbildē norādot uz turpmāko rīcību, nosūtot informāciju Izpildītāja pilnvarotajai personai uz e-pasta adresi; |  |
|  | Izpildītājs nodrošina Iekārtas bojājumu novēršanu 2 (divu) darbdienu laikā no Iekārtas remonta tāmes saskaņošanas dienas. Ja saskaņā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņoto Iekārtas remonta tāmi Iekārtai bojājumu novēršanai nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana, Izpildītājs nodrošina Iekārtas bojājumu novēršanu, ievērojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņoto remonta izpildes termiņu. |  |
|  | Iekārtas remontam jāizmanto jauni, nelietoti materiāli un detaļas atbilstoši attiecīgās Iekārtas ražotāja ieteikumiem. |  |
|  | Pēc Iekārtas remonta veikšanas Izpildītājs veic tās darbības pārbaudi. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas parakstu, viens sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. Par remonta laikā nomainītajām rezerves daļām Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma, iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju, kas apliecina garantiju. |  |
|  | Pakalpojuma garantija |  |
|  | Izpildītājs Iekārtas remontam nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no attiecīgā Iekārtas remonta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājs nav vainojams, ka Iekārtai rodas bojājumi. |  |
|  | Izpildītājs nodrošina Iekārtas remonta ietvaros izmantotajām rezerves daļām un materiāliem ražotāja noteikto garantiju, bet ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no attiecīgā Iekārtas remonta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
|  | Vienojoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, ir pieļaujama analogu rezerves daļu izmantošana remonta ietvaros, bet šo rezerves daļu garantija nedrīkst būt īsāka par 6 (sešiem) mēnešiem no attiecīgā Iekārtas remonta nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
|  | Garantijas laikā Izpildītājs bojājumu novēršanu un rezerves daļu vai materiālu nomaiņu veic bez papildu maksas, saskaņojot ierašanās laiku ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. |  |
|  | Garantijas laikā Izpildītājs bojājumus, trūkumus un nepilnības novērš 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, detaļu pasūtīšana) ar Pasūtītāja pilnvaroto personu var saskaņot ilgāku izpildes termiņu. |  |
|  | Visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām rezerves daļām un materiāliem un veiktajiem Iekārtas remontiem. |  |
|  | Konsultāciju nodrošināšana |  |
|  | Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam konsultācijas par Iekārtas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu pēc vajadzības pa tālruni vai klātienē uz vietas remontdarbu, tehniskās apkopes, diagnostikas laikā vai garantijas remontdarbu laikā. |  |
|  | Pakalpojuma izmaksas |  |
|  | Pakalpojuma cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu un tā ietvaros veicamajiem darbiem, diagnostikas un remonta veikšanu Iekārtai (izņemot maksu par Iekārtas remontam izmantojamām detaļām, materiāliem par kurām vienojās Pušu pilnvarotās personas saskaņojot tāmi), ieskaitot transporta izmaksas, nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevas, ar garantijas nodrošināšanu saistītas izmaksas, ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām saistītās izmaksas, darbaspēka izmaksas un citas ar Pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas. |  |
|  | Līguma darbības termiņš |  |
|  | Līgumam paredzētā summa 9 999,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. PVN tiek maksāts saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi. Līgums stājās spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. |  |
|  | Pasūtītājs piesaka un Izpildītājs sniedz Pakalpojumus līdz iestājas viens no šādiem nosacījumiem (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais): - ir pagājuši 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas dienas; - Pasūtītājs ir izlietojis Tehniskā piedāvājuma 9.1.apakšpunktā noteikto līguma kopējo summu. |  |
|  | Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |
|  | Pretendents ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants. Informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. |  |
|  | Pretendents ir fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja. Informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē. |  |
|  | Pretendents ir ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu. |  |

Iekārtas veicamie tehniskās apkopes darbi un to veikšanas regularitāte

2.tabula

| Nr.p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas tehniskās apkopes darbi vienu reizi pusgadā |  |
| 1.1. | - Dīzeļģeneratora apskate; - Izplūdes Iekārtas sastāvdaļu un savienojumu apskate; - Degvielas Iekārtas padeves apskate; - Stiprinājumu, savienojumu un balstiekārtu pārbaude; - Motors: - eļļas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot eļļu), - degvielas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot degvielu), - kondensāta noliešana no degvielas filtra, - dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot dzesēšanas šķidrumu), - radiatora apskate un tīrīšana, - dzesējošā ventilatora apskate, - siksnu nospriegošana un stāvokļa pārbaude; Motorstundas: - Ģeneratora apskate un tīrīšana; - Vadības panelis: - degvielas daudzuma pārbaude, - vadības paneļa apskate un tīrīšana, - drošinātāju, signāllampu un mēriekārtu pārbaude; - Automātiskās rezerves ieslēgšanās (ARI) iekārta: - tīkla un ģeneratora kontaktoru apskate, - spēka kontaktu un savienojumu pārbaude un pievilkšana; - Elektriskā daļa: - automātiskā aizsardzības slēdža pārbaude, - akumulatoru baterijas un klemju stāvokļa pārbaude, - elektrolīta līmeņa pārbaude akumulatoru baterijās, - akumulatora uzlādēšanas iekārtas darbības pārbaude, -degvielas solenoida darbības pārbaude, - motora dzesēšanas šķidruma un ģeneratora tinumu sildītāja pārbaude, - visu elektrisko elementu, kontaktu un savienojumu pārbaude; - Pārbaudes palaišana: -īslaicīga palaišana bez slodzes, rokas vadības režīmā, - palaišana ar slodzi, imitējot barošanas avāriju, -avārijas apstādināšanas pārbaude; - Kravu kontroles rentgena iekārtu trīsfāžu strāvas ievads stāvokļa un darbības pārbaude; - Automātiskās kompensācijas trīsfāžu strāvas regulatora stāvokļa un darbības pārbaude; - Iekārtas bojājumu un darbības traucējumu novēršana, ja nav nepieciešama detaļu nomaiņa; - Iekārtu darbības attālinātas uzraudzības Iekārtas pārbaude. |  |
|  | Iekārtas tehniskās apkopes darbi vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motora stundām veicamie darbi |  |
| 2. | - Eļļas nomaiņa; - Eļļas filtru nomaiņa - Degvielas filtru nomaiņa; - Dzesēšanas šķidruma un filtru nomaiņa; - Gaisa filtra nomaiņa; - Kartera ventilācijas Iekārtas apskate un tīrīšana; - Vārstu spraugu pārbaude un regulēšana; - Sprauslu pārbaude un regulēšana; - Ķīļsiksnas pārbaude, regulēšana; - Kontrolmēraparatūras pārbaude uz vadības paneļa; - Montāžas un elektrisko savienojumu tehniskā stāvokļa pārbaude; - Akumulatora baterijas tehniskā apkope (klemju tīrīšana un sasmērēšana, pārbaude); - Nosēdumu noliešana no degvielas tvertnes; |  |

Iekārtas sastāvdaļas un to atrašanās vietas.

3.tabula

|  | Nosaukums | Atrašanās vieta |
| --- | --- | --- |
|  | Grebņevas MKP dīzeļģenerators |  |
| 1. | Dīzeļģenerators F.G. Wilson P100 (serial number: E5175A/001) | Adrese: Grebņova, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717. |
| 2. | Kravu kontroles rentgena iekārtas trīsfāžu strāvas ievads ar automātiem un indikatoriem |  |
| 3. | ARI (Automātiskās rezerves ievads ) |  |
| 4. | Sadales skapji |  |

## Finanšu piedāvājums

1. Iekārtas Uzturēšana

4.tabula

| Nr.p.k. | Iekārta | Iekārtas tehniskā apkopes veikšanas cena vienu reizi pusgadā (EUR bez PVN) | Iekārtas tehniskā apkopes veikšanas cena vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motora stundām 4 (EUR bez PVN) | Vienas iekārtas diagnostikas veikšanas cena (EUR bez PVN) | Iekārtas remonta 1 (vienas) darba stundas cena (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārta Dīzeļģenerators F.G. Wilson P100 (serial number: E5175A/001) |  |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |

5.tabula

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Adreses | Cena EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Transporta izmaksas (turp un atpakaļ ceļš) | Grebņova, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5717 |  |

*Par vienu izsaukumu neatkarīgi no nepieciešamo braucienu skaita. Cenā ir iekļauti ar transportlīdzekļu uzturēšanu un izmantošanu saistītie izdevumi, t.sk., apdrošināšana, amortizācija, degvielas izmaksas, kā arī citi izdevumi, kas saistīti ar pretendenta darbinieku atbraukšanu un aizbraukšanu.

Kopā par visu iepirkuma priekšmetu:					6.tabula

| Nosaukums | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Finanšu piedāvājuma 4. tabulas kopējā summa |  |
| Finanšu piedāvājuma 5. tabulas kopējā summa |  |
| Pavisam kopā: |  |

Nosacījumi finanšu piedāvājuma iesniegšanai:

- Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

- Cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā cena kopā EUR bez PVN neveidos iepirkuma kopējo cenu EUR bez PVN un tiks izmantota piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese un e-Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

Pretendenta pilnvarotā persona_________________________________(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________			________________

Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski), 							Datums

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- Komisijas iegūstamā informācija

  - Komisija no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiski pieejamās datubāzes, iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

  - Ja pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro), komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

Ja 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā izdruka netiek iesniegta, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka  pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro), un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav nodokļu parādu.

  - Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

  - Komisija 3.4. apakšpunktā minēto informāciju iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, pārbaudot sankciju meklēšanas saitēs. Ja informācija par 3.4. apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz:

    - kopā ar piedāvājumu vai

    - 3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

4.1. Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām un kura piedāvātā cena kopā ir viszemākā.

4.2. Gadījumā, ja vairāki pretendenti piedāvā vienādu finanšu piedāvājuma zemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu “Finanšu piedāvājuma” 5.tabulas pozīcijā “Iekārtas tehniskā apkopes veikšanas cena vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motora stundām (EUR bez PVN)”.

4.3. Komisija pēc lēmuma pieņemšanas sazināsies tikai ar to pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, un informāciju par pieņemto lēmumu publicēs VID tīmekļvietnē paziņojumā par iepirkumu.

- NOSACĪJUMI PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

  - Piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz 2025. gada 7.janvāra plkst. 10.00, nosūtot piedāvājumu uz elektroniskā pasta adresi:  Jelena.Svabe@vid.gov.lv.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājumam  jābūt aizsargātam, izmantojot šifrēšanu. Instrukciju skat. 2.pielikumā.

  - Piedāvājuma iesniedzējs 2024. gada 7.janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 nosūta uz elektronisko pasta adresi: Jelena.Svabe@vid.gov.lv paroli šifrētā piedāvājuma atvēršanai.

  - Piedāvājumu, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā vai kas ir iesniegts nešifrētā veidā un/vai kuram šīs sadaļas 5.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav atsūtīta parole, Pasūtītājs neizskata.

  - Lai piedāvājums tiktu saņemts VID, lūdzam personas piedāvājumu iesniegšanai izmantot e-pastu, kura sūtījuma FROM adreses domēns sakrīt ar faktiskā sūtītāja domēnu.

  - Aicinām pretendentu pēc piedāvājuma nosūtīšanas pārliecināties vai tiek saņemta atbilde, kas apliecina piedāvājuma saņemšanu. Atbildes nesaņemšanas gadījumā zvanīt – Jeļena Švābe, +371 67120214.

1.pielikums

Līgumam Nr. FM VID 2024/285

Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

PARAUGS

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Par dīzeļģeneratora apkopes darbu veikšanu

Apkopes veikšanas datums: 	____________

Apkopes veikšanas vieta: 	____________

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar līgumu “Grebņevas muitas kontroles punkta kravu kontroles rentgena iekārtas dīzeļģeneratora uzturēšana”, Nr. FM VID 2024/285 veicis kravu kontroles rentgena iekārtu dīzeļģeneratora tehniskās apkopes darbus.

Reizi pusgadā veicamie Iekārtas tehniskās apkopes darbi:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Apskates rezultāts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dīzeļģeneratora apskate |  |  |
| 2. | Izplūdes sistēmas sastāvdaļu un savienojumu apskate |  |  |
| 3. | Degvielas sistēmas padeves apskate |  |  |
| 4. | Stiprinājumu, savienojumu un balstiekārtu pārbaude |  |  |
| 5. | Motors: - eļļas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot eļļu); - degvielas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot degvielu); - kondensāta noliešana no degvielas filtra; - dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot dzesēšanas šķidrumu); - radiatora apskate un tīrīšana - dzesējošā ventilatora apskate - siksnu nospriegošana un stāvokļa pārbaude |  |  |
| 6. | Motorstundas: |  |  |
| 7. | Faktiskais degvielas daudzums (l) |  |  |
| 8. | Ģeneratora apskate un tīrīšana |  |  |
| 9. | Vadības panelis: - vadības paneļa apskate un tīrīšana; - drošinātāju, signāllampu un mēriekārtu pārbaude |  |  |
| 10. | Automātiskās rezerves ieslēgšanās (ARI) iekārta: - tīkla un ģeneratora kontaktoru apskate - spēka kontaktu un savienojumu pārbaude un pievilkšana |  |  |
| 11. | Elektriskā daļa: - automātiskā aizsardzības slēdža pārbaude; - akumulatoru baterijas un klemju stāvokļa pārbaude; - elektrolīta līmeņa pārbaude akumulatoru baterijās; - akumulatora uzlādēšanas iekārtas darbības pārbaude; - degvielas solenoida darbības pārbaude; - motora dzesēšanas šķidruma un ģeneratora tinumu sildītāja pārbaude; - visu elektrisko elementu, kontaktu un savienojumu pārbaude |  |  |
| 12. | Pārbaudes palaišana: - īslaicīga palaišana bez slodzes, rokas vadības režīmā; - palaišana ar slodzi, imitējot barošanas avāriju; - avārijas apstādināšanas pārbaude |  |  |
| 13. | Kravu kontroles rentgena iekārtu trīsfāžu strāvas ievads stāvokļa un darbības pārbaude |  |  |
| 14. | Automātiskās kompensācijas trīsfāžu strāvas regulatora stāvokļa un darbības pārbaude |  |  |
| 15. | Kondicioniera pārbaude un apkope |  |  |
| 16. | Iekārtas bojājumu un darbības traucējumu novēršana, ja nav nepieciešama detaļu nomaiņa |  |  |

Iekārtas tehniskās apkopes darbi vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motoru stundām

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Apskates rezultāts | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eļļas nomaiņa |  |  |
| 2. | Eļļas filtru nomaiņa |  |  |
| 3. | Degvielas filtru nomaiņa |  |  |
| 4. | Dzesēšanas šķidruma un filtru nomaiņa |  |  |
| 5. | Gaisa filtra nomaiņa |  |  |
| 6. | Kartera ventilācijas sistēmas apskate un tīrīšana |  |  |
| 7. | Vārstu spraugu pārbaude un regulēšana |  |  |
| 8. | Sprauslu pārbaude un regulēšana |  |  |
| 9. | Ķīļsiksnas pārbaude, regulēšana |  |  |
| 10. | Kontrolmēraparatūras pārbaude uz vadības paneļa |  |  |
| 11. | Montāžas un elektrisko savienojumu tehniskā stāvokļa pārbaude |  |  |
| 12. | Akumulatora baterijas tehniskā apkope (klemju tīrīšana un sasmērēšana, pārbaude) |  |  |
| 13. | Nosēdumu noliešana no degvielas tvertnes |  |  |

Darbu veikšanas laikā konstatēts:

(Iekārtas darba stāvokļa apraksts)

Darbu veikšanas kavējumi:

(darba izpildes termiņa kavējums un līgumsoda piemērošanas pamatojums atbilstoši Līguma konkrētam apakšpunktam)

| Izpildītāja pilnvarotā persona | Vārds Uzvārds | Paraksts | Datums |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītāja pilnvarotā persona | Vārds Uzvārds | Paraksts | datums |

2.pielikums

Piedāvājuma  šifrēšana

Instrukcija:

- Uz faila nosaukuma vienu reizi nospiež labo peles taustiņu;

- 7-Zip (ja šāds nosaukums neuzrādās, tad ir nepieciešams lejupielādēt attiecīgo programmu – https://www.7-zip.org/);

- Ielikt arhīvā;

- Ievadīt savu paroli;

- Labi;

- Šifrēto failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu – https://www.eparaksts.lv/lv/.

Izveidotais šifrētais piedāvājums (dzeltenā mapīte).

Aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

- cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Iekārtas tehnisko apkopju veikšanu, ieskaitot darba spēka izmaksas, maksu par visiem tehniskajās apkopēs izmantojamiem un nomaināmajiem materiāliem un detaļām, konsultāciju nodrošināšanu par Iekārtas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN);

- cenā ir jābūt iekļautām diagnostikas vai diagnostikas laikā novēršamo defektu izmaksas (ja defektus iespējams novērst diagnostikas laikā), defektācijas akta un remontdarbu tāmes sagatavošana un iesniegšana (ja defektus nav iespējams novērst diagnostikas laikā), konsultāciju nodrošināšanu par Iekārtas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN);

- remontdarbu veikšanas izmaksās jābūt iekļautām visām ar remontdarbu veikšanu nepieciešamajām izmaksām, ieskaitot darba spēka izmaksas, konsultāciju nodrošināšanu par Iekārtas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN), izņemot remontā izmantojamo materiālu un detaļu izmaksas (par kurām tiks maksāts saskaņā ar tāmi). Remonta darba stundās tiek ietvertas tās stundas, kuras Izpildītāja speciālisti tieši pavada Iekārtu atrašanās vietās un veic Iekārtu remontdarbus.