## Sheet1
2.pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
publiskā iepirkuma “Plastmasas materiālu un piederumu laboratorijai piegāde Muitas laboratorijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2024/267
Mēs, ___________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam nodrošināt Iepirkuma priekšmeta – plastmasas materiālu un piederumu piegādi Muitas laboratorijai par šādām cenām:
1.tabula
Nr. | Precei izvirzītās minimālās prasības un parametri |  |  | Pretendenta piedāvājums (Piedāvātās preces detalizēts apraksts)
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Preces piemērs (attēlam un/vai kāda ražotāja kataloga numuram ir informatīva nozīme) | Preces tehniskais piedāvājums 1) | Ražotājs, Kataloga Nr. (vai saite uz ražotāja tīmekļvietni (ja tāda ir)) 2) | Daudzums vienībā/ iepakojumā, skaits | Preces vienības/ iepakojuma cena, EUR bez PVN 3) | Cena par 1 (vienu) gabalu, EUR bez PVN 4)
1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6
1: 1; 2: Maisiņi (paraugiem); 3: LDPE, caurspīdīgi, aizverami, ar baltu joslu uzrakstiem, 100±10 mm x 150±10 mm, materiāla biezums ne mazāk kā 50 µm; 3a: piem. CarlRoth #0639.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 2; 2: Maisiņi (paraugiem); 3: LDPE, caurspīdīgi, aizverami, ar baltu joslu uzrakstiem, 70±10 mm x 100±10 mm, materiāla biezums ne mazāk kā 50 µm; 3a: piem. CarlRoth #0638.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 3; 2: Maisiņi (paraugiem); 3: PE, caurspīdīgi, aizverami, 20±2 cm x 30±3 cm, materiāla biezums ne mazāk kā 50 µm; 3a: piem. CarlRoth #P283.2 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 4; 2: Maisiņi (paraugiem); 3: PE, caurspīdīgi, aizverami, 30±3 cm x 40±4 cm, materiāla biezums ne mazāk kā 50 µm; 3a: piem. CarlRoth #P284.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 5; 2: Maisīšanas stienītis; 3: PVC (stingrs, viegls un nesalaužams), dažādu paraugu maisīšanai, forma - taisna, gali - noapaļoti, stieņa Ø 7±1 mm, garums 250±5 mm.; 3a: piem. CarlRoth #EY02.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 6; 2: Mēģenes (ar vāciņu); 3: PP (vāciņi no HDPE), paredzētas centrifūgai, nesterilas, tilpums 50±5 mL, ārējais Ø 29±1 mm, augstums 120±5 mm; 3a: piem. CarlRoth #AN80.2 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 7; 2: Mēģenes (ar vāciņu); 3: PP (vāciņi no PE/HDPE), paredzētas centrifūgai, nesterilas, tilpums 15±2 mL, ārējais Ø 17±1 mm, augstums 120±5 mm; 3a: piem. CarlRoth #N458.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 8; 2: Mēģeņu statīvs; 3: PP, piemērots gan 15 mL, gan 50 mL centrifūgas mēģenēm, vismaz 20 vietas mēģenēm ar x Ø 17 un vismaz 10 vietas mēģenēm ar Ø 30 mm; 3a: piem. CarlRoth #PC55.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 9; 2: Paplāte; 3: PP, gaišā krāsā, piemērota pārtikas produktiem un/vai darbam ar skābēm/sārmiem, iekšējie izmēri (LxWxH): 310±10 x 250±10 x 75±5 mm; 3a: piem.LLG #9.200 205 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 10; 2: Parafilma; 3: Ruļļos, 100±5 mm x 38±1 m, izturīga pret mitrumu, bez smaržas, termoplastiska. Stiepjamība līdz 200%. Izturīga pret šķīdinātājiem, skābēm, bāzēm.; 3a: piem.LLG #9.170 002 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 11; 2: Paraugu karotītes; 3: PS/PP, piemērotas pulveriem, granulām, pastām un šķidrumiem, t.sk. pārtikas produktiem, tilpums 2,5±0,5 mL, garums 160±30 mm, nesterilas; 3a: piem.LLG #9.150 644 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 12; 2: Paraugu karotītes-spatulas; 3: PS, piemērotas pulveriem, granulām, pastām un šķidrumiem, t.sk. pārtikas produktiem., karotes tilpums 0,5±0,1 mL, spatulas platums 16±2 mm, garums 170±20 mm, nesterilas; 3a: piem. carlRoth #HEP4.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 13; 2: Paraugu trauciņi-pudeles (ar vāciņu); 3: PP, cilindriskas formas, tilpums 250±50 mL, piemērotas pulverveida, cietām, krēmveida konsistences vietām, t.sk. pārtikas produktiem, ar platu kaklu, ieksējais Ø vismaz 40±10 mm; 3a: piem.LLG #6.205 857 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 14; 2: Paraugu trauciņi-pudeles (ar vāciņu); 3: PP, cilindriskas formas, tilpums 500±100 mL, piemērotas pulverveida, cietām, krēmveida konsistences vietām, t.sk. pārtikas produktiem, ar platu kaklu, iekšējais Ø vismaz 70±10 mm; 3a: piem.LLG #6.205 921 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 15; 2: Pastēra pipetes; 3: LDPE, tilpums līdz 3,2±0,5 mL, gradācija 0,5-3 mL, atkārtojams piliela lielums (50±1 µl), pipetes garums 160±10 mm, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #EA65.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 16; 2: Pastēra pipetes; 3: LDPE, tilpums līdz 2±0,5 mL, nav graduētas, atkārtojams piliela lielums (40±1 µl), garums 220±10 mm, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #EA56.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 17; 2: Piltuve; 3: PP vai PE, caurspīdīgas, ar ventilācijas rievām ātrākaii filtrēšanai, piltuves augšējais Ø 70±10 mm, piltuves kāta garums (H) ne vairāk kā 30 mm, piemērotas papīra filtram ar Ø 110-125 mm; 3a: piem.VWR #221-0251 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 18; 2: Skalotne; 3: LDPE, caurspīdīga, bez uzraksta, uzskrūvējams vāciņš ar izsmidzināšanas cauruli (PE/PP), kas novērš šķīdinātāja pilēšanu, platkakla (GL 45), tilpums 500±100 mL; 3a: piem.VWR #215-3778 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 19; 2: Svēršanas laiviņas; 3: No pergamenta papīra un nesatur slāpekli (N), piemēroti viskozām vielām slāpekļa satura noteikšanai ar Kjeldāla metodi, izmēri 58±5x10±2x10±2 mm; 3a: piem. LLG #9.301 069 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 20; 2: Svērtrauciņi (antistatiski); 3: PS, baltā krāsā vai caurspīdīgi, dimanta formas, elastīgi, ar gludu virsmu rūpīgai iztukšošanai ar minimāliem parauga zudumiem, tilpums 25-30 mL, piemēroti izmantošanai svaros ar svēršanas pamatni ar Ø 75 mm; 3a: piem. LLG #9.950 194 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 21; 2: Svērtrauciņi (antistatiski); 3: PS, kontrastainā krāsā (piem. zilā/melnā), dimanta formas, elastīgi, ar gludu virsmu rūpīgai iztukšošanai ar minimāliem parauga zudumiem, tilpums 25-30 mL, piemēroti izmantošanai svaros ar svēršanas pamatni ar Ø 75 mm; 3a: piem. LLG #9.950 196 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 22; 2: Svērtrauciņi (antistatiski); 3: PS, kontrastainā krāsā (piem. zilā/melnā), piemēroti cietām un šķidrām vielām, izturīgi pret atšķaidītām skābēm un sārmiem, tilpums 90-100 mL, izmēri nepārsniedz 80 x 80 x 24 mm; 3a: piem. LLG #6239637 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 23; 2: Šļirces; 3: PP/PE, tilpums 2 mL, 2 komponentu, bez adatas, ar Luer-tipa uzgali, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #0056.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 24; 2: Šļirces; 3: PP/PE, tilpums 5 mL, 2 komponentu, bez adatas, ar Luer-tipa uzgali, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #0057.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 25; 2: Šļirces; 3: PP/PE, tilpums 10 mL, vienreizlietojamā, 2 komponentu, bez adatas, ar Luer-tipa uzgali, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #0058.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: 26; 2: Šļirces; 3: PP/PE, tilpums 20 mL, 2 komponentu, bez adatas, ar Luer-tipa uzgali, nesterilas; 3a: piem. CarlRoth #0059.1 vai ekvivalents | #DIV/0!
1: Kopā EUR bez PVN: | #DIV/0!
1) 4.kolonnā pretendentam jānorāda katras piedāvātās Preces tehniskie parametri tādā detalizācijas pakāpē, lai būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Attiecībā uz Preču izmēriem iespējamā nobīde, ne vairāk kā 10% no norādītā izmēra, ja nav norādīts savādāk.
2) 5.kolonnā norāda piedāvātās preces kataloga nosaukumu, kataloga kodu, interneta vietni/-es un/vai atsauci uz pievienotajiem informatīvajiem materiāliem (t.sk. lapas numuru), kur Komisija var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Interneta vietni/-es var nenorādīt, ja tiek piedāvāta prece atbilstoši izvirzītajās minimālajās tehniskās specifikācijas prasībās (3.kolonna) norādītajam konkrētajam katalogam un konkrētajam preces kataloga kodam.
3) 7. kolonnā cenas jāizsaka EUR bez PVN, norādot 2 (divas) decimālzīmes aiz komata katrā piedāvātajā pozīcijā. 7.kolonā norādītā cena tiks uzskatīta par "Finanšu piedāvājumu" un iekļauta iepirkuma līgumā.
4) 8. kolonā piedāvātā cena jānorāda 3 (trīs) decimālzīmes aiz komata. Norādītās cenas tiks izmantotas pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, un netiks iekļautas iepirkuma līgumā. Pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā pasūtīt šajā pielikumā noteiktās preces jebkādā sev nepieciešamā apjomā, pēc sava ieskata, vai nepasūtīt vispār.