**PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS**

**Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajam iepirkumam**

**“Analītisko svaru piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana - CCEI projekta “ICLEST” 3.kārtas realizācija”**

**Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/147/CCEI**

****

Līguma izpildes ietvaros tiks izmantots finansējums no ārvalstu finanšu instrumentiem. Iepirkums tiek organizēts Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta (DG TAXUD - Directorate-General for Taxation and Customs Union) administrētās programmas “Muitas kontroles aprīkojuma instruments” (CCEI - Customs Control Equipment Instrument) projekta (turpmāk – CCEI projekts) 3. kārtas ietvaros.

Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, parakstot pretendenta piedāvājumu, apliecina, ka nodrošinās iepirkuma “Analītisko svaru piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšana”, ID Nr.FM VID **2025/147/CCEI** izpildi atbilstoši obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām;

* apliecina, ka iepirkuma līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
* apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

1. **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 11. aprīlī

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)*

piedāvājam nodrošināt **analītisko svaru piegādi, uzstādīšanu un garantijas uzturēšanas nodrošināšanu** Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – Pasūtītājs) saskaņā ar šādām obligātajām (minimālajām) funkcionālajām un tehniskajām prasībām:

**1. Vispārējās obligātās (minimālās) prasības**

*1.tabula*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Parametrs** | **Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  *(pretendents[[1]](#footnote-2) aizpilda katru aili) [[2]](#footnote-3)* |
|  | **Iekārtas apraksts** | | | |
|  | Iekārta | Analītiskie svari (turpmāk – Iekārta). | * *ražotājs: \_\_\_\_\_\_* * *nosaukums un modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_* * *valsts, kurā iekārta ražota: \_\_\_\_\_\_* |
|  | **Analītiskie svari** | | | |
|  | Vispārējais raksturojums | Verificēti un kalibrēti analītiskie svari ar iedaļas vērtību 0,1 mg, maksimālo slodzi ne mazāk kā 300 g un iekšējo kalibrēšanas standartu. Paredzēti lietošanai telpās, laboratorijas apstākļos. |  |
|  | Svēršanas diapazons (minimālais) | 0,2–300 g |  |
|  | Nolasījums | Vismaz 0,0001 g (0,1 mg) |  |
|  | Svaru kalibrēšana | Automātiska, ar iebūvētu kalibrēšanas atsvaru |  |
|  | Atkārtojamība | Ne sliktāka par 0,15 mg visā diapazonā |  |
|  | Linearitāte | Ne vairāk kā ±0,3 mg |  |
|  | Stabilizācijas laiks | Ne vairāk kā 3 sekundes |  |
|  | Stabilitāte temperatūras ietekmē | Ne vairāk kā ±2 ppm/°C (10 to 30°C) |  |
|  | Līmeņošanas sistēma | Pusautomātiska līmeņošanas sistēma vai ekvivalents risinājums |  |
|  | Svēršanas platforma | Diametrs 90±10 mm |  |
|  | Displejs | Ar apgaismojumu |  |
|  | Pieslēgvietas | USB, RS-232 |  |
|  | Elektrības pieslēgums | Tīkla spriegums 220-240V AC, frekvence 50 Hz, eiropas tipa kontakdakša. |  |
| 1. **2** | **Papildus aprīkojums** | | | |
|  | Printeris | Iekārtai atbilstošs printeris, paredzēts lenšu papīram, rezultātu izdrukāšanai.  Printerim atbilstošas krāsas kasetes – 5 gab.  Printerim atbilstošs papīrs – 20 rullīši. | * *ražotājs: \_\_\_\_\_\_* * *nosaukums un modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_* * *valsts, kurā iekārta ražota: \_\_\_\_\_\_* * *tehniskie parametri: \_\_\_\_\_\_* |
|  | Jonizators | Iekārtai piemērots atsevišķs jonizators statiskās elektrības noņemšanai. | * *ražotājs: \_\_\_\_\_\_* * *nosaukums un modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_*   *valsts, kurā iekārta ražota: \_\_\_\_\_\_*   * *tehniskie parametri: \_\_\_\_\_\_* |
|  | **Komplektācija** | | | |
|  | Iekārtai komplektā jābūt: | * + 1. ar visām nepieciešamajām papildierīcēm, kas nodrošina pilnvērtīgas Iekārtas funkcijas;     2. Iekārtas uzstādīšanai un lietošanai nepieciešamajiem materiāliem un aprīkojumam;     3. Verificēšanas sertifikātu;     4. Kalibrēšanas sertifikātu;     5. Iekārtas ražotāja dokumentācija un instrukcija angļu valodā, ja pieejama arī latviešu valodā, iesniedzama PDF vai .docx formātā, t. sk. sarakstam ar ražotāja noteikto Iekārtas apkopes darbu veidu un biežumu, ieskaitot nomaināmo detaļu specifikāciju materiāliem un rezerves daļām Iekārtas apkopei garantijas laikā ražotāja paredzētajā apjomā;     6. Īsa, maksimālais apjoms piecas A4 lapas, lietotāja instrukcija darbam ar Iekārtu latviešu valodā, iesniedzama PDF vai docx formātā un drukātā formātā;     7. materiāliem un rezerves daļām iekārtas apkopei garantijas laikā ražotāja paredzētajā un to sarakstam;     8. papildaprīkojumu (skat. 3. punktā). |  |
|  | **Iekārtas piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība** | | | |
|  | Iekārtas piegāde | * + 1. Iekārtas piegāde tiek veikta uz Talejas ielu 1, Rīgā, to nogādājot Pasūtītāja norādītajā telpā, Pasūtītāja darba laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 08:15 līdz plkst. 17:00 un piektdienās no plkst. 08:15 līdz plkst. 15:45, konkrētu ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar līgumā norādīto attiecīgo Pasūtītāja pilnvaroto personu.     2. Piegādātājs par saviem līdzekļiem, izmantojot sev pieejamo darbaspēku un transportu, nodrošina savlaicīgu kvalitatīvas un līguma nosacījumiem atbilstošas Preces piegādi. |  |
|  | Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš | * + 1. Iekārtas piegādes laiks ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) darba dienas no līguma abpusēja parakstīšanas brīža **un ne vēlāk kā līdz 2025.gada 26.septembrim**. Līguma izpildes laiks paredz:        1. Iekārtas piegādi;        2. Iekārtas uzstādīšanu un funkcionalitātes pārbaudi. | *Pretendents norāda Iekārtas piegādes un uzstādīšanas laiku darba dienās: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Iekārtas piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | * + 1. Iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija angļu valodā, t.sk. ražotāja noteikto apkopes darbu veids un biežums, ieskaitot nomaināmo detaļu specifikāciju;     2. Iekārtas lietotāja instrukcija latviešu valodā;     3. Sertifikāts, kas apliecina Iekārtas atbilstību *CE* (*Conformité Européne*) marķējumam. |  |
|  | Iekārtas uzstādīšanas un nodošanas procedūra | * + 1. Iekārtas uzstādīšana notiek Pasūtītāja telpās (Talejas ielā 1, Rīgā) saskaņā ar Iekārtas ražotāja paredzētām standartprocedūrām.     2. Pieņemšanas kritēriji – atbilstība ražotāja uzstādīšanas testu sarakstam un tajos paredzētajiem kontroles lielumiem, ko apliecina Piegādātāja aizpildīts un parakstīts Iekārtas pārbaudes protokols.     3. Visi references materiāli un izejmateriāli testu veikšanai jānodrošina Piegādātājam.     4. Pēc Iekārtas uzstādīšanas un pārbaudes tiek abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. |  |
|  | Apmācību veikšana | * + 1. Piegādātājs pēc Iekārtas uzstādīšanas un pārbaudes nodrošina ne mazāk kā 2 (divu) Pasūtītāja darbinieku instruktāžu un apmācību darbam ar Iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja telpās.     2. Apmācību kopējais ilgums ne mazāk kā 2 (divu) stundu apjomā.     3. Apmācību veikšanas termiņš ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta abpusēja parakstīšanas brīža, savstarpēji vienojoties par apmācību laikiem.     4. Pēc apmācību pabeigšanas darbam ar Iekārtu tiek abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.     5. Pieņemšanas kritēriji – Pasūtītāja darbiniekiem izsniegts apmācību protokols/sertifikāts, kur norādītas apgūtās tēmas. |  |
|  | **Garantijas nosacījumi** | | | |
|  | * + 1. Iekārtas garantija jānodrošina **ne mazāk kā** **36 (trīsdesmit seši) mēnešus** no Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Piegādātājs garantijas periodā par saviem līdzekļiem nodrošina Iekārtas apkopi saskaņā ar ražotāja paredzētām standartprocedūrām.     2. Pretendents apliecina, ka tas sniegs atbalstu Problēmu ziņojuma risināšanā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas Problēmu ziņojuma (izsaukuma) saņemšanas – ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā, Pasūtītāja darba laikā.     3. Iekārtas bojājumu, darbības traucējumu vai citu problēmu novēršanu pretendents veic 2 (divu) darba dienu laikā, Pasūtītāja darba laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas Problēmu ziņojuma nosūtīšanas dienas. Pretendents var rakstiski vienoties ar Pasūtītāju par garāku bojājumu, darbības traucējumu vai citu problēmu novēršanas termiņu ja Iekārtas bojājumu, darbības traucējumu vai citu problēmu novēršanas ietvaros nepieciešams veikt Iekārtas vai tās sastāvdaļu nomaiņu.     4. Iekārtas garantijas laikā jānodrošina Iekārtas bezmaksas apkope un nepieciešamības gadījumā garantijas remonts. Iekārtas apkope jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām un noteiktajos apkopes termiņos, iepriekš saskaņojot apkopes veikšanas laiku ar pasūtītāja pilnvaroto personu. | | *Pretendentam jānorāda Iekārtas garantijas laiks mēnešos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | **Līguma darbības termiņš** | | |
|  | Paredzamā līgumcena – 7 000,00 (septiņi tūkstoši *euro* un 00 centi) bez PVN. | |  |
|  | Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. | |  |
|  | **Pretendenta atbilstība** **profesionālās darbības veikšanai** | | |
|  | Ja pretendents ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants.  *Informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.* | | |
|  | Pretendents ir fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja.  *Informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē.* | | |
|  | Pretendents ir ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona.  *Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība* *vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu.* | | |
|  | **Kvalifikācijas prasības** | | |
|  | Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023. 2024. un 2025. gadā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir jābūt pieredzei vismaz 1 (vienu) analītisko svaru piegādē, uzstādīšanā un garantijas uzturēšanā vai līdzvērtīgas iekārtas piegādē, uzstādīšanā un garantijas uzturēšanā.  *\* Līdzvērtīga iekārta – tehniskie svari, žāvsvari.* | | |
|  | Lai apliecinātu atbilstību 8.1. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda informāciju, aizpildot 2.tabulu “Pieredzes apraksts”. | | |
|  | Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) atsauksmi no 2.tabulā “Pieredzes apraksts” norādītā saraksta. | | |
|  | Pretendents atbilstību 8.1. apakšpunktā noteiktās prasības izpildi var apliecināt arī, iesniedzot preces nodošanas – pieņemšanas aktu vai rēķinu – pavadzīmi vai citus dokumentus, kuri apliecina pieredzes prasības izpildi. | | |
|  | **Atbilstības pārbaude minimālajām kiberdrošības prasībām** | | |
|  | * + 1. Pretendents aizpilda 3. tabulu “Informācija par pretendentu/preci/programmatūru”, lai nodrošinātu 10.1.2.apakšpunktā norādītās pārbaudes veikšanu.     2. Komisija veic pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā piesaistīto speciālistu, tā piedāvāto preču ražotāja un tā patiesā labuma guvēju atbilstības pārbaudi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām noteiktajam, nepieciešamības gadījumā, šādu informāciju nosūta atzinuma sniegšanai Satversmes aizsardzības birojam (turpmāk – SAB).     3. Gadījumā, ja Komisija lūdza SAB atzinumu,        1. no SAB ir saņemts negatīvs atzinums par pretendentu un preci/ programmatūru, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā.        2. no SAB ir saņemts pozitīvs atzinums par pretendentu, preci/ programmatūru, Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkumā neatkarīgi no tā, vai ir saņemts SAB atzinums par speciālistiem vai apakšuzņēmēju;        3. līdz līguma noslēgšanai ir saņemts atzinums no SAB par kādu no pretendenta, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, speciālistiem vai apakšuzņēmēju, Komisija informē pretendentu, par tā piedāvātā speciālista/-u vai piesaistītā apakšuzņēmēja pārbaudes rezultātu un pretendenta tiesībām veikt speciālista/-u vai piesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumā, ja SAB atzinums ir negatīvs. | | |

**Pieredzes apraksts\*\***

*2.tabula*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Pretendenta pieredze**  *(juridiskās personas nosaukums, elektroniskā pasta adrese* | **Piegādes laiks**  *(dilstošā secībā no 2025.gada)* | **Apjoms EUR bez PVN** | **Apraksts** |
| ***1.*** |  |  |  |  |
| ***…*** |  |  |  |  |
| ***…*** |  |  |  |  |

*\*\* Visi lauki aizpildāmi obligāti. Komisijai ir tiesības informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāja kontaktpersonu.*

**“Informācija par pretendentu/preci/programmatūru”**

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)*

apliecinām, ka pakalpojuma nodrošināšanai izmantotās programmatūras un iekārtu ražotājs atbilst/atbildīs prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām. Sniedzam informāciju pārbaudes veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos par minimālajām kiberdrošības prasībām noteikto un apliecinām, ka sniegtās ziņas ir patiesas:

*3.tabula*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nosaukums/**  **vārds, uzvārds** | **Reģistrācijas numurs/ personas kods** | **Reģistrācijas valsts/pilsonība**  ***(norādītajiem speciālistiem arī esošo vai prognozējamo darba tiesisko attiecību veids)*** | **Patiesā labuma guvējs (vārds, uzvārds personas kods, pilsonība)** |
| **Pretendents** |  |  |  |  |
| **Pretendenta norādītie speciālisti**, kuri tiks piesaistīti līguma izpildē | 1) ……  2) ……  ……… |  |  | - |
|  | **Nosaukums** | **Valsts, kurā prece ražota/ programmatūra izstrādāta** | **Ražotājs/ izstrādātājs, reģistrācijas numurs** | **Ražotāja/ izstrādātāja patiesā labuma guvējs (vārds, uzvārds, personas kods, pilsonība)** |
| **Analītiskie svari** |  |  |  |  |
| **Čeku printeris** |  |  |  |  |
| **Jonizators** |  |  |  |  |
| **Piedāvātā programmatūra** |  |  |  |  |

*PIEZĪME – Pretendents aizpilda tabulas sadaļas, kas attiecas uz piedāvājumu, un norāda tam zināmo informāciju*

## Finanšu piedāvājums

Mēs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

apņemamies nodrošināt **analītisko svaru piegādi, uzstādīšanu un garantijas uzturēšanas nodrošināšanu** Valsts ieņēmuma dienestam atbilstoši “Tehniskais piedāvājums” izvirzītajām obligātajām (minimālajām) prasībām un Iepirkuma līguma projekts izvirzītajiem nosacījumiem, par šādu cenu:

| **Nosaukums** | **Cena EUR (bez PVN)** |
| --- | --- |
| Analītisko svaru piegāde, uzstādīšana un garantijas uzturēšanas nodrošināšana |  |

*Nosacījumi finanšu piedāvājuma iesniegšanai:*

1. Norādītajā cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Iekārtas vērtību, Iekārtas piegādi, ieskaitot transporta izmaksas līdz Pasūtītāja norādītajai piegādes vietai, iekraušanas/izkraušanas izmaksas, uzstādīšanu (sagatavošanu darbam), garantiju, Iekārtas ražotāja noteikto tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā, Iekārtas bojājumu, trūkumu un darbības traucējumu novēršanu garantijas laikā, nepieciešamie materiāli/rezerves daļas, kurus būs nepieciešams izmantot Iekārtas uzturēšanas laikā, Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Iekārtu nodrošināšanu, darba spēka izmaksas, nodokļiem (izņemot PVN), nodevu, nekvalitatīvas, bojātas un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošas Iekārtas apmaiņas izmaksas (ja tādas būs nepieciešamas), nepieciešamo licenču, ja tādas ir nepieciešamas, iegūšanas izmaksas, atļauju iegūšanu no trešajām personām un citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
3. Cenai jābūt norādītai EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata.
4. Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā cena veidos iepirkuma līgumcenu EUR bez PVN un tiks izmantota piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese un e-Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

Pretendenta pilnvarotā persona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(vārds, uzvārds)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski), Datums

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. **Komisijas iegūstamā informācija**
   1. Komisija no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiski pieejamās datubāzes, iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*).
   2. Ja pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*), komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*).

Ja 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā izdruka netiek iesniegta, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

* 1. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit *euro*), un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav nodokļu parādu.
  2. Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
  3. Komisija 3.4. apakšpunktā minēto informāciju iegūst no Latvijas Republikas [Uzņēmumu reģistra](https://info.ur.gov.lv/#/data-search), pārbaudot sankciju meklēšanas saitēs. Ja informācija par 3.4. apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz:
     1. kopā ar piedāvājumu vai
     2. 3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.
  4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

**4.1.** Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām un kura piedāvātā cena ir viszemākā.

**4.2.**Gadījumā, ja vairāki pretendenti piedāvā vienādu finanšu piedāvājuma zemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš piedāvājis īsāko piegādes laiku.

**4.3.** Komisija pēc lēmuma pieņemšanas sazināsies tikai ar to pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, un informāciju par pieņemto lēmumu publicēs VID tīmekļvietnē paziņojumā par iepirkumu.

1. **NOSACĪJUMI PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI**
   1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz **2025. gada 23. aprīļa** **plkst. 10.00**, nosūtot piedāvājumu uz elektroniskā pasta adresi: Liene.Pujate@vid.gov.lv.
   2. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu piedāvājumu.
   4. Piedāvājumam jābūt aizsargātam, izmantojot šifrēšanu. Instrukciju skat. 1.pielikumā.
   5. **Piedāvājuma iesniedzējs 2025. gada 23. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 nosūta uz elektronisko pasta adresi: Liene.Pujate@vid.gov.lv paroli šifrētā piedāvājuma atvēršanai.**
   6. Piedāvājumu, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā vai kas ir iesniegts nešifrētā veidā un/vai kuram šīs sadaļas 5.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav atsūtīta parole, Pasūtītājs neizskata.
   7. Lai piedāvājums tiktu saņemts VID, lūdzam personas piedāvājumu iesniegšanai izmantot e-pastu, kura sūtījuma FROM adreses domēns sakrīt ar faktiskā sūtītāja domēnu.
   8. Aicinām pretendentu pēc piedāvājuma nosūtīšanas pārliecināties vai tiek saņemta atbilde, kas apliecina piedāvājuma saņemšanu. Atbildes nesaņemšanas gadījumā zvanīt – Liene Pujate, tel. 67120236.

1.pielikums

**Piedāvājuma šifrēšana**

Instrukcija:

1. Uz faila nosaukuma vienu reizi nospiež labo peles taustiņu;
2. 7-Zip (*ja šāds nosaukums neuzrādās, tad ir nepieciešams lejupielādēt attiecīgo programmu –* [*https://www.7-zip.org/*](https://www.7-zip.org/));
3. Ielikt arhīvā;
4. Ievadīt savu paroli;
5. Labi;
6. Šifrēto failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu – <https://www.eparaksts.lv/lv/>.

A screenshot of a computer

Description automatically generated



Izveidotais šifrētais piedāvājums (dzeltenā mapīte).



1. - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu **“APLIECINĀM”** vai **“NODROŠINĀSIM”**, vai **“PIEKRĪTAM”**, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Aizpilda pretendents, pēc iespējas detalizētāk, norādot informāciju par piedāvāto Iekārtu. Iekārtai jānorāda ražotājs, nosaukums, modelis (marka vai artikuls), tehniskos parametrus, pēc kura var atrast informāciju par to internetā vai jāiesniedz katalogs ar Iekārtas aprakstu. [↑](#footnote-ref-3)