## Sheet1
2. pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
publiskā iepirkuma “Laboratorijas stikla trauku un dažādu stikla izstrādājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/229
Mēs, ___________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam nodrošināt Iepirkuma priekšmeta – laboratorijas stikla trauku un dažādu stikla izstrādājumu piegādi Muitas laboratorijai par šādām cenām:
1.tabula
Nr. | Precei izvirzītās minimālās prasības un parametri |  | Pretendenta piedāvājums (Piedāvātās preces detalizēts apraksts)
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Preces tehniskais piedāvājums 1) | Ražotājs, Kataloga Nr. (vai saite uz ražotāja tīmekļvietni (ja tāda ir)) 2) | Daudzums vienībā/ iepakojumā, skaits | Preces vienības/ iepakojuma cena, EUR bez PVN 3) | Cena par 1 (vienu) gabalu, EUR bez PVN 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6
1 | Aizbāžņi, 14/23 | šlifs 14/23; ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip), heksagonāls |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | Aizbāžņi, 29/32 | šlifs 29/32; ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip), heksagonāls |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | Dalāmā piltuve, 0,5 L | tilpums 500 mL, NS 29/32, koniskas formas, ar PTFE krānu (atbilst DIN 12451) |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Dalāmā piltuve, 1 L | tilpums 1000 mL, NS 29/32, koniskas formas, ar PTFE krānu (atbilst DIN 12451) |  |  |  |  | #DIV/0!
5 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 100 mL | tilpums 100 mL, no DURAN ® stikla, graduēta, ar šlifu, ar stikla aizbāzni, NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 250 mL | tilpums 250 mL, no DURAN ® stikla, graduēta, ar šlifu, ar stikla aizbāzni, NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
7 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 500 mL | tilpums 500 mL, no DURAN ® stikla, graduēta, ar šlifu, ar stikla aizbāzni, NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba (platkakla), 100 mL | tilpums 100 mL, no borsilikāta stikla, graduēta, platkakla (kakla D vismaz 34 mm) |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba (platkakla), 250 mL | tilpums 250 mL, no borsilikāta stikla, graduēta, platkakla (kakla D vismaz 50 mm) |  |  |  |  | #DIV/0!
10 | Mēģenes, 150-160 mm | no termoizturīga stikla, diametrs 16 mm, garums 150-160 mm, apaļš gals, bez apmalītes |  |  |  |  | #DIV/0!
11 | Mēģenes (ar vāciņu), 6 mL | no termoizturīga stikla (ar DIN vītni), tilpums 6 mL, ārējais ø 12 mm, augstums 100 mm, skrūvējami PBT vāciņi ar blīvi (PTFE) |  |  |  |  | #DIV/0!
12 | Mēģenes (ar vāciņu), 9 mL | no termoizturīga stikla (ar DIN vītni), tilpums 9 mL, ārējais ø 13 mm, augstums 100 mm, skrūvējami PBT vāciņi ar blīvi (PTFE) |  |  |  |  | #DIV/0!
13 | Mērcilindrs, 100 mL | tilpums 100 mL, iedaļa 1,0 mL, augstums 260 mm. A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
14 | Mērcilindrs, 250 mL | tilpums 250 mL, iedaļa 2,0 mL, augstums 335 mm. A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
15 | Mērcilindrs, 1000 mL | tilpums 1000 mL, iedaļa 10 mL, augstums 470 mm. A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
16 | Mērglāze, 500 mL | tilpums 500 mL, iedaļa - 25 mL |  |  |  |  | #DIV/0!
17 | Mērkolba (trapecveida), 1 mL | tilpums 1 mL, NS 7/16, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
18 | Mērkolba (trapecveida), 2 mL | tilpums 2 mL, NS 7/16, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
19 | Mērkolba (trapecveida), 5 mL | tilpums 5 mL, NS 7/16, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
20 | Mērkolba (trapecveida), 10 mL | tilpums 10 mL, NS 7/16, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
21 | Mērkolba, 5 mL | tilpums 5 mL, NS 10/19, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
22 | Mērkolba, 10 mL | tilpums 10 mL, NS 10/19, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
23 | Mērkolba, 25 mL | tilpums 25 mL, NS 10/19, ar zilu gradāciju, stikla korķis, A klase, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
24 | Mērkolba, 50 mL | tilpums 50 mL, NS 14/23, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.08 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
25 | Mērkolba, 100 mL | tilpums 100 mL, NS 14/23, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.1 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
26 | Mērkolba, 250 mL | tilpums 250 mL, NS 14/23, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.15 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
27 | Mērkolba, 500 mL | tilpums 500 mL, NS 19/26, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.25 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
28 | Mērkolba, 1 L | tilpums 1000 mL, NS 29/32, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.6 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
29 | Mērkolba, 2 L | tilpums 2000 mL, NS 29/32, ar zilu gradāciju, PE korķis, A klase, kļūda ±0.6 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
30 | Pastēra pipetes, 150 mm (mazās) | kopējais garums 150 mm, iesūkšanas gala diametrs 1,0±0,1 mm, garums 7,0±0,1 mm, saskaņā ar ISO 7712. |  |  |  |  | #DIV/0!
31 | Pastēra pipetes, 230 mm (garās) | kopējais garums 230 mm, iesūkšanas gala diametrs 1,0±0,1 mm, garums 7,0±0,1 mm, saskaņā ar ISO 7712. |  |  |  |  | #DIV/0!
32 | Piltuve, 55 mm | ārējās augšdaļas diametrs 55 mm, ar īsu kātu, 60° leņķis |  |  |  |  | #DIV/0!
33 | Piltuve, 100 mm | ārējās augšdaļas diametrs 100 mm, ar īsu kātu, 60° leņķis |  |  |  |  | #DIV/0!
34 | Pudele ar iedaļām, 250 mL | tilpums 250 mL, A klase, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
35 | Pudele ar iedaļām, 500 mL | tilpums 500 mL, A klase, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
36 | Pudele ar iedaļām, 1000 mL | tilpums 1000 mL, A klase, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
37 | Pudele ar iedaļām (tumša), 500 mL | tilpums 500 mL, tumša stikla, A klase, ar polipropilēna vāciņu GL45 un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
38 | Vārglāze, 250 mL (a.f.) | tilpums 250 mL, augstā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
39 | Vārglāze, 600 mL (a.f.) | tilpums 600 mL, augstā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
40 | Vārglāze, 250 mL (z.f.) | tilpums 250 mL, zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
41 | Vārglāze, 600 mL (z.f.) | tilpums 600 mL, zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
42 | Vārglāze, 1000 mL (z.f.) | tilpums 1000 mL, zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
43 | Vārglāze, 2000 mL (z.f.) | tilpums 2000 mL, zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
44 | Vārglāze ar rokturi, 500 mL (z.f.) | tilpums 500 mL, no borsilikāta stikla, zemā forma, graduēta, ar snīpi un rokturi |  |  |  |  | #DIV/0!
45 | Vārglāze ar rokturi, 1000 mL (z.f.) | tilpums 1000 mL, no borsilikāta stikla, zemā forma, graduēta, ar snīpi un rokturi |  |  |  |  | #DIV/0!
Kopā EUR bez PVN: | [6 empty] | #DIV/0!
1) 4.kolonnā pretendentam jānorāda katras piedāvātās Preces tehniskie parametri tādā detalizācijas pakāpē, lai būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Attiecībā uz Preču izmēriem iespējamā nobīde, ne vairāk kā 10% no norādītā izmēra, ja nav norādīts savādāk.
2) 5.kolonnā norāda piedāvātās preces kataloga nosaukumu, kataloga kodu, interneta vietni/-es un/vai atsauci uz pievienotajiem informatīvajiem materiāliem (t.sk. lapas numuru), kur Komisija var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Interneta vietni/-es var nenorādīt, ja tiek piedāvāta prece atbilstoši izvirzītajās minimālajās tehniskās specifikācijas prasībās (3.kolonna) norādītajam konkrētajam katalogam un konkrētajam preces kataloga kodam.
3) 7. un 8.kolonnā cenas jānorāda EUR bez PVN, norādot 2 (divas) decimālzīmes aiz komata katrā piedāvātajā pozīcijā.
4) 8.kolonnā norādītā cena kopā EUR bez PVN neveidos Iepirkuma līgumcenu, bet tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai. Finanšu piedāvājumā norādītā informācija tiks norādīta līgumā, kurš tiks slēgts starp VID un uzvarējušo pretendentu. Pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā pasūtīt šajā pielikumā noteiktās preces jebkādā sev nepieciešamā apjomā, pēc sava ieskata, vai nepasūtīt vispār.