PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Valsts ieņēmumu dienesta rīkotajam iepirkumam

“Dīzeļģeneratora tehniskā apkope un remonts Liepājas MKP “Terrabalt””

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/240

Pretendents______________________, reģistrācijas Nr. _____________, parakstot piedāvājumu,

- apliecina, ka nodrošinās iepirkuma “Dīzeļģeneratora tehniskā apkope un remonts Liepājas MKP “Terrabalt””, ID Nr. FM VID 2025/240 (turpmāk – Iepirkums) izpildi atbilstoši obligātajām (minimālajām) tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām;

- apliecina, ka iepirkuma līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas  Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.

- apliecina, ka uz pretendenta piesaistītajiem speciālistiem neattiecas Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (Turpmāk –  Noteikumi) 86.4. apakšpunktā noteiktais ierobežojums, proti, tie nav Noteikumu 86.1. apakšpunktā minētās valsts –  Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas vai valsts, kuru Eiropas Parlaments vai Latvijas Republikas Saeima ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti, pilsoņi.

- iesniedz līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu saskaņā ar Noteikumu 91. punktu:

| Nr. p.k. | Vārds | Uzvārds | Pilsonība | Skaidrojums speciālista iesaistei ārpakalpojuma līguma izpildē |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2025. gada 17. oktobrī.

Iepirkuma priekšmets ir Dīzeļģeneratora FG WILSON P77E (1999) un nepārtrauktas barošanas sistēmas (UPS) tehniskā apkope un remonts Liepājas Muitas kontroles punktā  (turpmāk - MKP) “Terrabalt” iekārtu nepārtrauktās elektrobarošanas sistēmas uzturēšanai Liepājas ostas MKP darbības nodrošināšanai (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši obligātajām (minimālajam) tehniskajām prasībām.

1.tabula

| Nr.p.k. | Obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets |  |
| 1.1. | Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – Pasūtītājs vai VID) rīcībā esošu dīzeļģeneratoru FG WILSON P77E (1999) un nepārtrauktas barošanas sistēmas (UPS) iekārtas Liepājas ostas MKP (turpmāk tekstā – Sistēma,) – tehniskā apkope, diagnostika un remonts (turpmāk – Uzturēšana), kā arī VID darbinieku konsultācijas par Sistēmas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu (turpmāk – Pakalpojums). Sistēmas atrašanās vieta – Liepāja, Brīvostas iela 14a. |  |
| 1.2. | Izpildītājs apņemas savā darbībā ievērot Pasūtītāja prasības, Sistēmu tehniskajā dokumentācijā un izgatavotāja rekomendācijās noteikto un nodrošināt, ka visus darbus veic speciāli apmācīti, kvalificēti darbinieki ar praktisku Sistēmu Uzturēšanas pieredzi. Uzturēšanas ietvaros Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu Sistēmas iekārtu tehnisko apkopju darbu veikšanu saskaņā ar attiecīgās Sistēmu iekārtas ražotāja ieteikumiem. |  |
| 1.3. | Izpildītājs pirmās Sistēmas tehniskās apkopes veikšanas laikā veic esošas Sistēmas pārbaudi par Sistēmas atbilstību kravu kontroles rentgena iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Diagnosticē iekārtu un iekārtas pareizas darbības uzturēšanas palīglīdzekļus, lai nodrošinātu Sistēmas nepārtrauktu darbību, atbilstību iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem un iekārtas garantijas nodrošināšanas prasības. Par Sistēmas pārbaudes rezultātiem, atklātām nepilnībām un riskiem 2 (divu) darbdienu laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas rakstveidā informē Pasūtītāja pilnvaroto personu. |  |
| 1.4. | Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir pieredze dīzeļģeneratoru un UPS tehniskajā apkopē, diagnostikā un remontā. | Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (viena) atsauksme par pieredzi pakalpojuma nodrošināšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai). Pretendents atbilstību par noteiktās prasības izpildi var apliecināt arī, iesniedzot pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu vai rēķinu vai citus dokumentus, kuri apliecina pieredzes prasības izpildi. |
| 2. | Sistēmas tehniskā apkope |  |
| 2.1. | Sistēmas tehnisko apkopi Izpildītājs veic 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma nosūtīšanas, nosūtot Izpildītāja pilnvarotajai personai pieteikumu, izmantojot elektronisko pastu. Apkopju biežums un veicamie darbi noteikti Uzaicinājuma “Tehniskais piedāvājums” 2. tabulā. Par Tehniskās apkopes laiku un ierašanos tehniskās apkopes vietā Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto personu 2 (divas) darbdienas iepriekš. Tehnisko apkopju biežumu pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga mainīt. |  |
| 2.2. | Sistēmas tehniskā apkope tiek veikta Sistēmas atrašanās vietā. Izpildītāja pārstāvji, ierodoties MKP tehniskās apkopes, diagnostikas, remontdarbu vai garantijas remontdarbu veikšanai, piesakās pie MKP virsuzrauga vai maiņas vadītāja un jāinformē par plānotajiem darbiem. |  |
| 2.3. | Ja Izpildītājs, veicot Sistēmu tehnisko apkopi, konstatē, ka kādai no Sistēmas sastāvdaļām nepieciešams remonts, tad tas sagatavo defektu aktu un iesniedz to Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Atsevišķa samaksa par diagnostiku šajā gadījumā netiek veikta. |  |
| 2.4. | Pēc katras Sistēmas iekārtas tehniskās apkopes veikšanas Izpildītājs sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā norāda vismaz šādu informāciju: Līguma numuru, Pasūtītāju, Izpildītāju, attiecīgo Sistēmas iekārtu, apkopes veikšanas vietu, veiktās apkopes, apkopju veikšanas datumu un laiku, apkopes izmaksas (bez PVN), kā arī nodošanas – pieņemšanas aktam kā pielikumu pievieno iekārtu tehniskās apkopes darbu veikšanas pārskatu saskaņā ar līguma 3. pielikumā noteikto formu. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP virsuzrauga vai muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pārstāvja parakstu, viens sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
| 2.5. | Ja Pasūtītāju neapmierina darba kvalitāte, no Pasūtītāja puses nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš trūkumus. Termiņa kavējumā tiek ieskaitīts viss laiks līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem. |  |
| 3. | Sistēmas remonta veikšana |  |
| 3.1. | Ja Sistēmai rodas traucējumi un nepieciešams remonts, Pasūtītāja pilnvarotā persona informē par to Izpildītāja pilnvaroto personu. Pasūtītāja pilnvarotā persona pieteikumu nosūta izmantojot e-pastu. |  |
| 3.2. | Izpildītājs nodrošina speciālistu ierašanos Sistēmas atrašanās vietā 2 (divu) darbdienu laikā no 3.1.apakšpunktā noteiktā pieteikuma nosūtīšanas dienas. |  |
| 3.3. | Ja Sistēmas diagnostikas laikā Sistēmas darbības traucējumi tiek novērsti bez detaļu remonta vai nomaiņas, Izpildītājs veic Sistēmas darbības pārbaudi. Diagnostikas izpildes aktā norāda Līguma numuru, Izpildītāju, Pasūtītāju, darbu veikšanas vietu, izpildes laiku (diena, mēnesis, gads), veiktās darbības un Sistēmas darbības pārbaudes rezultātus. Apmaksa tiek veikta tikai par diagnostiku un transporta degvielu. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP virsuzrauga vai muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pārstāvja parakstu, viens nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts, ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
| 3.4. | Ja bojājumus nevar novērst, tad pēc Sistēmas diagnostikas 1 (vienas) darba dienas laikā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai defektu aktu un remonta tāmi konstatēto Sistēmas darbības traucējumu vai bojājumu novēršanai un nodošanas – pieņemšanas aktu par veiktajiem diagnostikas darbiem. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP virsuzrauga vai muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pārstāvja parakstu, viens nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas – pieņemšanas akts, ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. |  |
| 3.5. | Remontu ar detaļu nomaiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai pēc remonta tāmes saskaņošanas. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīga nesaskaņot remonta tāmi, atbildē norādot uz turpmāko rīcību. |  |
| 3.6. | Izpildītājs nodrošina Sistēmas bojājumu novēršanu 2 (divu) darbdienu laikā no Sistēmas remonta tāmes saskaņošanas dienas. Ja saskaņā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņoto Sistēmas remonta tāmi Sistēmas bojājumu novēršanai nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana, Izpildītājs nodrošina Sistēmas bojājumu novēršanu, ievērojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņoto remonta izpildes termiņu. |  |
| 3.7. | Sistēmu remontam jāizmanto jauni, nelietoti materiāli un detaļas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās Sistēmu iekārtas ražotāja ieteikumiem. |  |
| 3.8. | Pēc Sistēmas remonta veikšanas Izpildītājs veic tās darbības pārbaudi. Sākotnējais nodošanas – pieņemšanas akts (ziņojums par veiktajiem darbiem) tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar MKP virsuzrauga vai muitas maiņas vadītāja un Izpildītāja pārstāvja parakstu, viens sākotnējā nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs paliek MKP un otru izsniedz Izpildītājam. Pēc sākotnēja nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas tiek sagatavots darbu nodošanas-pieņemšanas akts ko elektroniski paraksta pušu pilnvarotās personas. Par remonta laikā nomainītajām rezerves daļām Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma, iesniedz Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju, kas apliecina garantiju. |  |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1. | Izpildītājs Sistēmas remontam nodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no attiecīgā Sistēmas remonta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Izpildītājs nav vainojams, ka Sistēmai rodas bojājumi. |  |
| 4.2. | Izpildītājs nodrošina Sistēmas remonta ietvaros izmantotajām rezerves daļām un materiāliem ražotāja noteikto garantiju, bet ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no attiecīgā Sistēmas remonta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 4.3. | Vienojoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, ir pieļaujama analogu rezerves daļu izmantošana remonta ietvaros, bet šo rezerves daļu garantija nedrīkst būt īsāka par 6 (sešiem) mēnešiem no attiecīgā Sistēmas remonta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 4.4. | Garantijas laikā Izpildītājs bojājumu novēršanu un rezerves daļu vai materiālu nomaiņu veic bez papildu maksas, saskaņojot ierašanās laiku ar Pilnvaroto personu. |  |
| 4.5. | Garantijas laikā Izpildītājs bojājumus, trūkumus un nepilnības novērš 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma nosūtīšanas dienas. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, detaļu pasūtīšana) ar Pasūtītāja pilnvaroto personu var saskaņot ilgāku izpildes termiņu. |  |
| 4.6. | Visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām rezerves daļām un materiāliem un veiktajiem Sistēmas remontiem. |  |
| 5. | Konsultāciju nodrošināšana |  |
| 5.1. | Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam konsultācijas par Sistēmas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu pēc vajadzības pa tālruni vai klātienē uz vietas remontdarbu, tehniskās apkopes, diagnostikas laikā vai garantijas remontdarbu laikā. |  |
| 6. | Transporta izmaksas |  |
| 6.1. | Samaksa par Transporta izdevumiem (turp un atpakaļ), lai Izpildītājs nodrošinātu Sistēmas tehnisko apkopi vai diagnostiku, neatkarīgi no darbu veikšanai nepieciešamo braucienu skaita, maksājamas tikai 1 (vienu) reizi. |  |
| 7. | Līguma darbības termiņš vai citi nosacījumi |  |
| 7.1. | Līgums stājās spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus. |  |
| 8. | Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |
| 8.1. | Ja pretendents ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, informācija tiks pārbaudīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. |  |
| 8.2. | Ja pretendents ir fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja, informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datubāzē. |  |
| 8.3. | Ja pretendents ir ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu. |  |

Sistēmas veicamie tehniskās apkopes darbi un to veikšanas regularitāte

2. tabula

| Nr.p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvātais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmas tehniskās apkopes darbi vienu reizi pusgadā |  |
| 1.1. | - Dīzeļģeneratora apskate; - Izplūdes sistēmas sastāvdaļu un savienojumu apskate; - Degvielas sistēmas padeves apskate; - Stiprinājumu, savienojumu un balstiekārtu pārbaude; - Motors: - eļļas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot eļļu), - degvielas līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot degvielu), - kondensāta noliešana no degvielas filtra, - dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude (nepieciešamības gadījumā papildinot dzesēšanas šķidrumu), - radiatora apskate un tīrīšana, - dzesējošā ventilatora apskate, - siksnu nospriegošana un stāvokļa pārbaude; Motorstundas: - Ģeneratora apskate un tīrīšana; - Vadības panelis: - vadības paneļa apskate un tīrīšana, - drošinātāju, signāllampu un mēriekārtu pārbaude; - Automātiskās rezerves ieslēgšanās (ARI) iekārta: - tīkla un ģeneratora kontaktoru apskate, - spēka kontaktu un savienojumu pārbaude un pievilkšana; - Elektriskā daļa: - automātiskā aizsardzības slēdža pārbaude, - akumulatoru baterijas un klemju stāvokļa pārbaude, - elektrolīta līmeņa pārbaude akumulatoru baterijās, - akumulatora uzlādēšanas iekārtas darbības pārbaude, - degvielas solenoida darbības pārbaude, - motora dzesēšanas šķidruma un ģeneratora tinumu sildītāja pārbaude, - visu elektrisko elementu, kontaktu un savienojumu pārbaude; - Pārbaudes palaišana: - īslaicīga palaišana bez slodzes, rokas vadības režīmā, - palaišana ar slodzi, imitējot barošanas avāriju, -avārijas apstādināšanas pārbaude; - Nepārtrauktās barošanas sistēmas (UPS) iekārtas pārbaude un apkope; - Sadales skapja apskate; - Sistēmas bojājumu un darbības traucējumu novēršana, ja nav nepieciešama detaļu nomaiņa; - Iekārtu darbības attālinātas uzraudzības sistēmas pārbaude. |  |
| 2. | Sistēmas tehniskās apkopes darbi vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motora stundām veicamie darbi |  |
| 2.1. | - Eļļas nomaiņa; - Eļļas filtru nomaiņa - Degvielas filtru nomaiņa; - Dzesēšanas šķidruma un filtru nomaiņa; - Gaisa filtra nomaiņa; - Kartera ventilācijas sistēmas apskate un tīrīšana; - Vārstu spraugu pārbaude un regulēšana; - Sprauslu pārbaude un regulēšana; - Ķīļsiksnas pārbaude, regulēšana; - Kontrolmēraparatūras pārbaude uz vadības paneļa; - Montāžas un elektrisko savienojumu tehniskā stāvokļa pārbaude; - Akumulatora baterijas tehniskā apkope (klemju tīrīšana un sasmērēšana, pārbaude); - Nosēdumu noliešana no degvielas tvertnes. |  |

- Finanšu piedāvājums

1.tabula

| Nr.p.k | Nosaukums | Piezīmes | Sistēmu uzturēšanas izmaksas EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liepājas ostas MKP |
| 1. | Sistēmas tehniskās apkopes darbu izmaksas* | Vienu reizi pusgadā |  |
| 2. | Sistēmas tehniskās apkopes darbu izmaksas* | Vienu reizi gadā vai ik pēc 100 motora stundām |  |
| 3. | Diagnostika, defektācijas akta un remontdarbu tāmes sagatavošana** | Pēc atsevišķa pieprasījuma |  |
| 4. | Remontdarbu veikšanas vienas stundas izmaksas*** | Rezerves daļas, materiāli stundas cenā nav jāiekļauj, jo par tiem maksās saskaņā ar tāmi |  |
| 5. | Transporta izmaksas**** | Tehniskās apkopes darbu, Bojājumu diagnostikas, remonta darbu nodrošināšanai |  |
| 6. | Kopā |  |  |

*- cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Sistēmu tehnisko apkopju veikšanu, ieskaitot darba spēka izmaksas, maksu par visiem tehniskajās apkopēs izmantojamiem un nomaināmajiem materiāliem un detaļām, konsultāciju nodrošināšanu par Sistēmas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN), izņemot transporta izmaksas;

** - cenā ir jābūt iekļautām diagnostikas vai diagnostikas laikā novēršamo defektu izmaksas (ja defektus iespējams novērst diagnostikas laikā), defektācijas akta un remontdarbu tāmes sagatavošana un iesniegšana (ja defektus nav iespējams novērst diagnostikas laikā),  konsultāciju nodrošināšanu par Sistēmas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN), izņemot  transporta izmaksas;

*** remontdarbu veikšanas izmaksās jābūt iekļautām visām ar remontdarbu veikšanu nepieciešamajām izmaksām, ieskaitot darba spēka izmaksas, konsultāciju nodrošināšanu par Sistēmas darbības atjaunošanu un problēmu novēršanu, nodokļiem, nodevām (izņemot PVN), izņemot remontā izmantojamo materiālu un detaļu izmaksas (par kurām tiks maksāts saskaņā ar tāmi), kā arī izņemot transporta izmaksas. Remonta darba stundās tiek ietvertas tās stundas, kuras Izpildītāja speciālisti tieši pavada Sistēmu atrašanās vietās un veic Sistēmu remontdarbus;

**** Transporta izmaksas (turp un atpakaļ), lai Izpildītājs nodrošinātu Sistēmas tehnisko apkopi vai diagnostiku, neatkarīgi no darbu veikšanai nepieciešamo braucienu skaita, maksājamas tikai 1 (vienu) reizi;

Transporta izmaksas (turp un atpakaļ), lai veiktu attiecīgajā saskaņotajā remontdarbu tāmē minēto Sistēmu remontu, neatkarīgi no darbu veikšanai nepieciešamo braucienu skaita, maksājamas tikai 1 (vienu) reizi;

Nosacījumi finanšu piedāvājuma iesniegšanai:

- Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.

- Cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata.

- Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā cena kopā EUR bez PVN neveidos iepirkuma kopējo cenu EUR bez PVN un tiks izmantota piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšanai.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese un e-Adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

Pretendenta pilnvarotā persona_________________________________(vārds, uzvārds)

_________________________________________________________			________________

Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski), 							Datums

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- Komisijas iegūstamā informācija

  - Komisija no VID publiski pieejamās datubāzes, iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

  - Ja pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro), komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

Ja šīs sadaļas 3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā izdruka netiek iesniegta, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

  - Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka  pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro), un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nav nodokļu parādu.

  - Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

  - Komisija šīs sadaļas 3.4. apakšpunktā minēto informāciju iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, pārbaudot sankciju meklēšanas saitēs. Ja informācija par šīs sadaļas 3.4. apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz:

    - kopā ar piedāvājumu vai

    - 3 (trīs) darba dienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

4.1. Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām un kura piedāvātā cena ir viszemākā.

4.2. Gadījumā, ja vairāki pretendenti piedāvā vienādu finanšu piedāvājuma zemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš, pamatojoties uz Tehniskās piedāvājuma 1. tabulas 1.4 apakšpunktu, piedāvā vairāk par vienu atsauksmi vai citu dokumentu. kas apliecina pieredzes prasības izpildi.

4.3. Komisija pēc lēmuma pieņemšanas sazināsies tikai ar to pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, un informāciju par pieņemto lēmumu publicēs VID tīmekļvietnē paziņojumā par iepirkumu.

.

- NOSACĪJUMI PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

  - Piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz 2025. gada 5. decembra plkst. 10.00, nosūtot piedāvājumu uz elektroniskā pasta adresi:  Jana.Meiluna@vid.gov.lv.

  - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājumam  jābūt aizsargātam, izmantojot šifrēšanu. Instrukciju skat. 1.pielikumā.

  - Piedāvājuma iesniedzējs 2025. gada 5. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 nosūta uz elektronisko pasta adresi: Jana.Meiluna@vid.gov.lv paroli šifrētā piedāvājuma atvēršanai.

  - Piedāvājumu, kas nav iesniegts noteiktajā kārtībā vai kas ir iesniegts nešifrētā veidā un/vai kuram šīs sadaļas 5.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nav atsūtīta parole, Pasūtītājs neizskata.

  - Lai piedāvājums tiktu saņemts VID, lūdzam personas piedāvājumu iesniegšanai izmantot e-pastu, kura sūtījuma FROM adreses domēns sakrīt ar faktiskā sūtītāja domēnu.

  - Aicinām pretendentu pēc piedāvājuma nosūtīšanas pārliecināties vai tiek saņemta atbilde, kas apliecina piedāvājuma saņemšanu. Atbildes nesaņemšanas gadījumā zvanīt – Janai Meilunai t. 67120206.

1. pielikums

Piedāvājuma  šifrēšana

Instrukcija:

- Uz faila nosaukuma vienu reizi nospiež labo peles taustiņu;

- 7-Zip (ja šāds nosaukums neuzrādās, tad ir nepieciešams lejupielādēt attiecīgo programmu – https://www.7-zip.org/);

- Ielikt arhīvā;

- Ievadīt savu paroli;

- Labi;

- Šifrēto failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu – https://www.eparaksts.lv/lv/.

Izveidotais šifrētais piedāvājums (dzeltenā mapīte).

aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu „APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai „PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.