## Sheet1
2. pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
publiskā iepirkuma “Laboratorijas stikla trauku un dažādu stikla izstrādājumu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/229
Mēs, ___________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam nodrošināt Iepirkuma priekšmeta – laboratorijas stikla trauku un dažādu stikla izstrādājumu piegādi Muitas laboratorijai par šādām cenām:
1.tabula
Nr. | Precei izvirzītās minimālās prasības un parametri |  | Pretendenta piedāvājums (Piedāvātās preces detalizēts apraksts)
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Preces tehniskais piedāvājums 1) | Ražotājs, Kataloga Nr. (vai saite uz ražotāja tīmekļvietni (ja tāda ir)) 2) | Daudzums vienībā/ iepakojumā, skaits | Preces vienības/ iepakojuma cena, EUR bez PVN 3) | Cena par 1 (vienu) gabalu, EUR bez PVN 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7/6
1 | Aizbāžņi, 14/23 | šlifs NS 14/23, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip), heksagonāls |  |  |  |  | #DIV/0!
2 | Aizbāžņi, 29/32 | šlifs NS 29/32; no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip), heksagonāls |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | Dalāmā piltuve, 0,5 L | konusveida forma, tilpums 500 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla, NS 29/32, ar PTFE krānu un plastmasas aizbārzni (atbilst DIN 12451) |  |  |  |  | #DIV/0!
4 | Dalāmā piltuve, 1 L | konusveida forma, tilpums 1000 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla, NS 29/32, ar PTFE krānu un plastmasas aizbārzni (atbilst DIN 12451) |  |  |  |  | #DIV/0!
5 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 100 mL | tilpums 100 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), graduēta, ar šlifu NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
6 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 250 mL | tilpums 250 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), graduēta, ar šlifu NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
7 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba, 500 mL | tilpums 500 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), graduēta, ar šlifu NS 29/32 |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba (platkakla), 100 mL | tilpums 100 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), graduēta, platkakla (kakla D vismaz 34 mm) |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | Koniskā (Erlenmeijera) kolba (platkakla), 250 mL | tilpums 250 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), graduēta, platkakla (kakla D vismaz 50 mm) |  |  |  |  | #DIV/0!
10 | Mēģenes (bez apmalītes) | no termoizturīga stikla, diametrs 16±2 mm, garums 150-160 mm, apaļš gals, bez apmalītes |  |  |  |  | #DIV/0!
11 | Mēģenes (ar vāciņu) | no termoizturīga stikla (ar DIN vītni), tilpums 9±1 mL, ārējais ø 12,5±1 mm, augstums 100±10 mm, skrūvējami PBT vāciņi ar blīvi (PTFE) |  |  |  |  | #DIV/0!
12 | Mērcilindrs, 100 mL | tilpums 100 mL, iedaļa 1,0 mL, precizitāte ± 0,5 ml, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
13 | Mērcilindrs, 250 mL | tilpums 250 mL, iedaļa 2,0 mL, precizitāte ± 1,0 ml no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
14 | Mērcilindrs, 1000 mL | tilpums 1000 mL, iedaļa 10 mL, precizitāte ± 5 ml, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), A klase, labi redzama gradācija, heksagonāla stikla pamatne |  |  |  |  | #DIV/0!
15 | Mērkolba (trapecveida), 1 mL | tilpums 1 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
16 | Mērkolba (trapecveida), 2 mL | tilpums 2 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
17 | Mērkolba (trapecveida), 5 mL | tilpums 5 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
18 | Mērkolba (trapecveida), 10 mL | tilpums 10 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.025 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
19 | Mērkolba, 5 mL | tilpums 5 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
20 | Mērkolba, 10 mL | tilpums 10 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
21 | Mērkolba, 25 mL | tilpums 25 mL, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.04 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
22 | Mērkolba, 50 mL | tilpums 50 mL, NS 14/23, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.08 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
23 | Mērkolba, 100 mL | tilpums 100 mL, NS 14/23, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.1 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
24 | Mērkolba, 250 mL | tilpums 250 mL, NS 14/23, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.15 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
25 | Mērkolba, 500 mL | tilpums 500 mL, NS 19/26, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.25 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
26 | Mērkolba, 1 L | tilpums 1000 mL, NS 29/32, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.6 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
27 | Mērkolba, 2 L | tilpums 2000 mL, NS 29/32, labi redzama gradācija, ar PE korķi, A klase, kļūda ±0.6 mL (atbilst EN ISO 1042) |  |  |  |  | #DIV/0!
28 | Pastēra pipetes, 150 mm (mazās) | kopējais garums 150±10 mm, iesūkšanas gala diametrs 1,0±0,1 mm, diametrs 7,0±0,1 mm (saskaņā ar ISO 7712) |  |  |  |  | #DIV/0!
29 | Pastēra pipetes, 230 mm (garās) | kopējais garums 230±10 mm, iesūkšanas gala diametrs 1,0±0,1 mm, diametrs 7,0±0,1 mm (saskaņā ar ISO 7712) |  |  |  |  | #DIV/0!
30 | Pudele ar iedaļām, 250 mL | tilpums 250 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), vītne GL45, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
31 | Pudele ar iedaļām, 500 mL | tilpums 500 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), vītne GL45, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
32 | Pudele ar iedaļām, 1000 mL | tilpums 1000 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), vītne GL45, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
33 | Pudele ar iedaļām (tumša), 500 mL | tilpums 500 mL, tumša stikla, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), vītne GL45, ar polipropilēna vāciņu un tilpuma skalu |  |  |  |  | #DIV/0!
34 | Vārglāze, 250 mL (a.f.) | tilpums 250 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), augstā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
35 | Vārglāze, 600 mL (a.f.) | tilpums 600 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), augstā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
36 | Vārglāze, 250 mL (z.f.) | tilpums 250 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
37 | Vārglāze, 600 mL (z.f.) | tilpums 600 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
38 | Vārglāze, 1000 mL (z.f.) | tilpums 1000 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
39 | Vārglāze, 2000 mL (z.f.) | tilpums 2000 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi (atbilst ISO 3819) |  |  |  |  | #DIV/0!
40 | Vārglāze ar rokturi, 600 mL (z.f.) | tilpums 600±100 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi un rokturi |  |  |  |  | #DIV/0!
41 | Vārglāze ar rokturi, 1000 mL (z.f.) | tilpums 1000±100 mL, no augstas kvalitātes borsilikāta stikla (Boro 3.3 vai ekvivalents), zemā forma, graduēta, ar snīpi un rokturi |  |  |  |  | #DIV/0!
Kopā EUR bez PVN: | [6 empty] | #DIV/0!
1) 4.kolonnā pretendentam jānorāda katras piedāvātās Preces tehniskie parametri tādā detalizācijas pakāpē, lai būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Attiecībā uz Preču izmēriem iespējamā nobīde, ne vairāk kā 10% no norādītā izmēra, ja nav norādīts savādāk.
2) 5.kolonnā norāda piedāvātās preces kataloga nosaukumu, kataloga kodu, interneta vietni/-es un/vai atsauci uz pievienotajiem informatīvajiem materiāliem (t.sk. lapas numuru), kur Komisija var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Interneta vietni/-es var nenorādīt, ja tiek piedāvāta prece atbilstoši izvirzītajās minimālajās tehniskās specifikācijas prasībās (3.kolonna) norādītajam konkrētajam katalogam un konkrētajam preces kataloga kodam.
3) 7. un 8.kolonnā cenas jānorāda EUR bez PVN, norādot 2 (divas) decimālzīmes aiz komata katrā piedāvātajā pozīcijā.
4) 8.kolonnā norādītā cena kopā EUR bez PVN neveidos Iepirkuma līgumcenu, bet tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai. Finanšu piedāvājumā norādītā informācija tiks norādīta līgumā, kurš tiks slēgts starp VID un uzvarējušo pretendentu. Pasūtītājs patur tiesības līguma darbības laikā pasūtīt šajā pielikumā noteiktās preces jebkādā sev nepieciešamā apjomā, pēc sava ieskata, vai nepasūtīt vispār.