## Finanšu piedāvājums
2. pielikums
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
publiskā iepirkuma “Speciālo un industriālo gāzu piegāde un to balonu noma”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/228
Mēs, ___________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)
piedāvājam nodrošināt Iepirkuma priekšmeta – speciālo un industriālo gāzu piegādi un to balonu nomu Muitas laboratorijai par šādām cenām:
1.tabula
Nr. | Gāzes nosaukums, tīrība | Tehniskā specifikācija | Preces tehniskais piedāvājums1) | Ražotājs, Kataloga Nr. (vai saite uz ražotāja tīmekļvietni (ja tāda ir))2) | Mērvienība | Cena par vienu vienību EUR bez PVN 3), 4) | Nomas maksa par vienu taras vienību par diennakti EUR bez PVN 3), 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Argons instrumentu 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999 % |  |  | baloni
H2O ≤ 3 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0,2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 10
2 | Ūdeņradis detektoru 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999 % |  |  | baloni
H2O ≤ 4 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 0,5 ppm
N2 ≤ 4 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 1
3 | Hēlijs detektoru 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999 % |  |  | baloni
H2O ≤ 3 ppm
O2 ≤ 2 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
N2 ≤ 5 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 10
4 | Hēlijs instrumentu 4.6 | Kopējā tīrība ≥ 99,996 % |  |  | baloni
H2O ≤ 5 ppm
O2 ≤ 5 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 10
5 | Skābeklis instrumentu 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999 % |  |  | baloni
H2O ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 0,2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
Ar ≤ 3 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 6
6 | Slāpeklis instrumentu 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999 % |  |  | baloni
H2O ≤ 3 ppm
O2 ≤ 3 ppm
CnHm ≤ 1 ppm
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 10
7 | 10 % Metāns argonā (P10) | CH4 saturs 10±1% |  |  | baloni
Balona tilpums 50 litri, spiediens 200 bar, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 1
8 | Oglekļa dioksīds tehniskais | Kopējā tīrība ≥ 99,5 % |  |  | baloni
Balona tilpums 20 litri, ventiļa izejas vītnes standarts: DIN 477 Nr. 6
9 | Slāpeklis sašķidrināts | Kopējā tīrība ≥ 99,5 % |  |  | 10 litri
Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja īpašumā esošajā Djuāra traukā, vai, pēc nepieciešamības, nomājot Piegādātāja Djuāra tauku ar tilpumu 10 L
Kopā EUR bez PVN: | [5 empty] | 0 | 0
|  | Kopā EUR bez PVN (6. + 7. kolonna)5): |  |  |  | 0
1) 4.kolonnā pretendentam jānorāda katras piedāvātās Preces tehniskie parametri tādā detalizācijas pakāpē, lai būtu iespējams pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
2) 5.kolonnā norāda piedāvātās preces kataloga nosaukumu, kataloga kodu, interneta vietni/-es un/vai atsauci uz pievienotajiem informatīvajiem materiāliem (t.sk. lapas numuru), kur Komisija var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Interneta vietni/-es var nenorādīt, ja tiek piedāvāta prece atbilstoši izvirzītajās minimālajās tehniskās specifikācijas prasībās (3.kolonna) norādītajam konkrētajam katalogam un konkrētajam preces kataloga kodam.
3) 7. un 8.kolonnā cenas jānorāda EUR bez PVN, norādot 2 (divas) decimālzīmes aiz komata katrā piedāvātajā pozīcijā.
4) 7. un 8. kolonnā norādītā cena kopā EUR bez PVN neveidos Iepirkuma līgumcenu.
5) 7. un 8. kolonnas kopsummu kopējā vērtība tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai.