# APSTIPRINĀTS

# Valsts ieņēmumu dienesta

# Nekustamā īpašuma nomas komisijas

# 2026. gada 26. maija sēdē,

# protokols Nr.2

Nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtība

“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”

(identifikācijas Nr. FM VID 2026/112)

Rīga

2026

Saturs

1.	Vispārīga informācija par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlasi	3

1.1.	Vēlamā nekustamā īpašuma atlases identifikācijas (turpmāk – ID) numurs	3

1.2.	Nomnieka nosaukumus un rekvizīti	3

1.3.	Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība	3

1.4.	Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu	3

1.5.	Cita vispārīga informācija	5

2.	Informācija par vēlamo Nomas objektu.	6

2.1.	Nomas objekta apraksts un apjoms	6

2.2.	Tehniskais piedāvājums	6

2.3.	Iznomāšanas pretendenta piedāvājums	6

2.4.	Nomas līguma izpildes noteikumi	6

3.	Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs	6

3.1.	Piedāvājuma noformējuma pārbaude	6

3.2.	Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana	6

3.3.	Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs	7

4.	Informatīva atsauce uz noteikumiem	7

5.	Informācijas publicēšana par noslēgto nomas līgumu	7

6.	Komisijas patstāvīgi iegūstamā informācija	7

Pielikumi:

# 1.pielikums PIETEIKUMS uz 2 lp.

# 2.pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS uz 21 lp.

# 3.pielikums IZNOMĀŠANAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS uz 3 lp.

# 4.pielikums PIEDĀVĀJUMA ŠIFRĒŠANA uz 1 lp.

# Vispārīga informācija par nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlasi

## Vēlamā nekustamā īpašuma atlases identifikācijas (turpmāk – ID) numurs

FM VID 2026/112

## Nomnieka nosaukumus un rekvizīti

1.2.1. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Pasūtītājs vai VID)

NMR kods: 90000069281

adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija

tālrunis: +371 67120000, e-pasta adrese: vid@vid.gov.lv

tīmekļvietne: www.vid.gov.lv

1.2.2. vēlamā nekustamā īpašuma nomas objekta “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”, ID Nr. FM VID 2026/112 (turpmāk – Nomas objekts) piedāvājumu atlasi organizē ar VID 2026. gada 22. janvāra rīkojumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nomas iepirkumu komisijas izveidošanu” izveidotā komisija (turpmāk – Komisija).

## Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība

1.3.1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt līdz 2026. gada 2. jūlijam plkst.10.00, nosūtot piedāvājumu Komisijas priekšsēdētājai uz elektronisko pasta adresi Sarmite.Zincenko@vid.gov.lv. Elektroniskā pasta adreses tēmā (subject) norādot, ka piedāvājumu  “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”, ID Nr. FM VID 2026/113 neatvērt līdz 02.07.2026.plkst 12.00.

1.3.2. Piedāvājumam jābūt noformētam elektroniskā dokumenta veidā ar Microsoft Office 2016 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

1.3.3. Piedāvājumam  jābūt aizsargātam, izmantojot šifrēšanu. Kā šifrēšanas rīku  var izmantot, piemēram, arhivēšanas programmatūru 7-Zip (https://www.7-zip.org/), izveidotajam piedāvājuma datņu arhīvam uzstādot šifrēšanas paroli (skatīt 4.pielikumu).

1.3.4. Piedāvājuma iesniedzējs  2026. gada 2. jūlijā no plkst.10.00 līdz 12.00 nosūta Komisijas priekšsēdētājai Sarmītei Zinčenko uz elektronisko pasta adresi  Sarmite.Zincenko@vid.gov.lv paroli (šifru) šifrētā piedāvājuma atvēršanai, norādot piedāvājuma nosaukumu.

## 1.3.5. Piedāvājumu, kas ir iesniegts  nešifrētā veidā un/vai kuram nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtības “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā” (turpmāk - Kārtība) 1.3.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav atsūtīta parole, Pasūtītājs neizskata.

## Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.4.1. Piedāvājuma noformējums

1.4.1.1. pretendentam visi dokumenti jāiesniedz saskaņā ar  Kārtības 1.4.2.apakšpunkta prasībām;

1.4.1.2. piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem;

1.4.1.3. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā Komisija uzskata, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

1.4.1.4.	ja pretendenta iesniegtais dokuments pārsniedz 3 (trīs) lapaspuses, var tikt pievienots tikai tā kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas;

1.4.1.5.	apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu;

1.4.1.6.	 visos pretendenta iesniegtajos dokumentos pretendenta nosaukumam jābūt juridiski pareizam. Pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts;

1.4.1.7.	 ja kādu no Kārtībā minētajiem dokumentiem ir izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt konsulāri legalizētiem izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu, nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija;

1.4.1.8. dokumenta kopiju iegūst, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;

1.4.1.9. dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kuru sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.4.2. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

1.4.2.1. komersanta izdota pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt Kārtībā noteikto piedāvājumu, ja to paraksta komersanta pilnvarotā persona;

1.4.2.2. parakstīts pieteikums par piedalīšanos nekustamā īpašuma nomas atlasē (saskaņā ar Kārtības 1.pielikumu);

Piezīme: piedāvājumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība, piedāvājumu jāparaksta katrai personai, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas dienu personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, piedāvājumu jāparaksta personu apvienības pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;

1.4.2.3. aizpildīts tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Kārtības 2.pielikumu);

1.4.2.4. aizpildīts iznomāšanas pretendenta piedāvājums (saskaņā ar Kārtības  3.pielikumu);

1.4.2.5.	ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu grupa, jāiesniedz visu iesaistīto pušu parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību nekustamā īpašuma nomas atlasē;

1.4.2.6. iznomāšanas pretendenta piedāvājums, saskaņā ar Kārtības 3.pielikumā noteikto formu, kurā norāda:

1.4.2.6.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru.  Juridiska persona (arī personālsabiedrība) – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, juridisko adresi, oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru;

1.4.2.6.2.  iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja ir), elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru;

1.4.2.6.3. iznomājamā nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru, platību un lietošanas mērķi, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu;

1.4.2.6.4.  iznomājamā nekustamā īpašuma aprakstu, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītājus, klasi un informāciju par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, pievienojot fotoattēlus, telpu plānojumu un citu informāciju, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu;

1.4.2.6.5. apliecinājumu, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms);

1.4.2.6.6.  informāciju par piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, un kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā informāciju par nomas maksas apmēru, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumus saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, norādot vienas vienības izmaksas, nomnieka nomas sludinājumā minēto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas, komunālo pakalpojumu izmaksas, kā arī veicamos kapitālieguldījumus, ja tādi ir nepieciešami. Norādītās plānotās izmaksas, izņemot izmaksas par apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju, elektrību un atkritumu izvešanu, iznomāšanas pretendentam ir saistošas, slēdzot līgumu ar nomnieku.

1.4.2.6.7. Kārtības 1.4.2.6.1. un 1.4.2.6.2.apakšpunktos minētos personas datus apstrādā un glabā saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu pārzinis: Valsts ieņēmumu dienests, reģ. Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālrunis +371 67120000, e-pasta adrese vid@vid.gov.lv. Papildu informāciju par personas datu apstrādi VID var iegūt VID tīmekļvietnē (https://www.vid.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-vid).

Personas datu apstrāde ir saskaņota ar VID privātuma politiku.

Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

Pretendents ir atbildīgs par datu subjektu informēšanu par personas datu nodošanu VID Kārtības ietvaros atbilstoši Datu regulas  13. pantā noteiktajam.

## Cita vispārīga informācija

1.5.1. Kārtības pieejamība:

1.5.1.1. Kārtība pieejama elektroniski, lejupielādējot to no VID tīmekļvietnes sadaļas “Par VID” apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi”. Saite uz publikācijas vietu:

https://www.vid.gov.lv/lv/iepirkumi;

1.5.1.2. Kārtību var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu atbildīgajai kontaktpersonai, kura sniedz organizatorisku informāciju – VID Administratīvās pārvaldes Iepirkumu daļas galvenajai iepirkumu speciālistei Sarmītei Zinčenko, elektroniskā pasta adrese: Sarmite.Zincenko@vid.gov.lv;

1.5.2. papildu informāciju par Kārtību pieprasīt ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šādi pieprasījumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi: Sarmite.Zincenko@vid.gov.lv.

1.5.3. papildu informāciju, ja tā pieprasīta saskaņā ar Kārtības 1.5.2. apakšpunktu, Komisija nosūta ieinteresētajam pretendentam elektroniski, izmantojot elektroniskā pasta Replay funkciju, un ievieto šo informāciju VID tīmekļvietnē, sadaļas “Par VID” apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi” iespējami īsā laikā;

1.5.4. ja Kārtībā tiek izdarīti grozījumi, informācija par grozījumiem tiek ievietota saskaņā ar Kārtības 1.5.1.1.apakašpunktā noteikto kārtību;

1.5.5. ieinteresētajam pretendentam ir jāseko līdzi veiktajiem Kārtības grozījumiem un jāuzņemas atbildība par šādas informācijas iegūšanu, ja pasūtītājs informāciju ir ievietojis VID tīmekļvietnē Kārtības 1.5.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

1.5.6. pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu;

1.5.7. pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus;

1.5.8. notiekot informācijas apmaiņai starp pasūtītāju un pretendentiem izmantojot elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināti ar laika zīmogu, pretendentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17.punkta prasībām ir pienākums 1 (vienas) darbdienas laikā nosūtīt paziņojumu pasūtītājam par elektronisko dokumentu saņemšanu.

# Informācija par vēlamo Nomas objektu.

## Nomas objekta apraksts un apjoms

2.1.1. Nomas objekts ir arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā.

2.1.2. Detalizēta Nomas objekta tehniskā specifikācija ir noteikta Kārtības 2.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”.

## Tehniskais piedāvājums

Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar Kārtības 2.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” noteikto tehniskā piedāvājuma formu.

## Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

2.3.1. pretendentam ir jāiesniedz iznomāšanas pretendenta piedāvājums saskaņā ar Kārtības 3.pielikumā “Iznomāšanas pretendenta piedāvājums” noteikto piedāvājuma formu;

2.3.2. iznomāšanas pretendenta piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādot 2 (divas) zīmes aiz komata;

2.3.3. iznomāšanas pretendenta piedāvājuma cenu kopējā summa neveidos līguma kopējo summu bez PVN.

2.3.4.	pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu iznomāšanas pretendenta piedāvājumu.

## 2.4.	Nomas līguma izpildes noteikumi

2.4.1. Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., no 2027.gada 1.janvāra līdz 2031.gada 31.decembrim.

2.4.2. Ar nekustamā īpašuma atlases uzvarētāju tiks slēgts Nomas līgums atbilstoši Kārtības 2.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” iekļautajiem nosacījumiem.

2.4.3. Ja attiecināms, tad Iznomātājam par saviem finanšu līdzekļiem no nomas līguma izrietošās nomas tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” u. c. saistošiem normatīvajiem aktiem ir jānostiprina zemesgrāmatā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iesniedzot attiecīgu nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā. Iznomātājam pēc nomas līguma darbības beigām par saviem finanšu līdzekļiem jānodrošina šī ieraksta dzēšana no zemesgrāmatas.

# Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

3.1.1. Komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Kārtības 1.4.apakšpunktā minētajām prasībām;

3.1.2. ja piedāvājums neatbilst Kārtības 1.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai nav atbilstoši noformēts, Komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.

## Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana

3.2.1. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību Kārtības tehniskajai specifikācijai (Kārtības 2.pielikumā “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” ietvertās prasības), tajā skaitā tehniskā piedāvājuma noformējuma atbilstību Kārtības 1.4.1.apakšpunkta prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Kārtības tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības piedāvājumu atlasē un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.

3.2.2. izvērtējot iznomāšanas pretendenta piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību Kārtības 3.pielikumā “Iznomāšanas pretendenta piedāvājums” ietvertajām prasībām un noformējumam. Ja iznomāšanas pretendenta piedāvājums neatbilst Kārtības 3.pielikumā “Iznomāšanas pretendenta piedāvājums” ietvertajām prasībām un/vai noformējumam, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības piedāvājumu atlasē un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu, paziņojot tam Komisijas lēmumu par nomas objekta atlases procedūras rezultātiem. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas.

3.2.3. Komisija, vērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu, ņem vērā šādus nosacījumus:

3.2.3.1. VID prasībām funkcionāli atbilstošākais Nomas objekts;

3.2.3.2. pretendenta piedāvājumā norādītā Nomas objekta tehniskais stāvoklis;

3.2.3.3. piedāvātā Nomas objekta zemākās kopējās gada izmaksas;

3.2.3.4. pārcelšanās izmaksas un izmaksas par nekustamā īpašuma pielāgošanu VID funkciju izpildes nodrošināšanai.

## Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs

3.3.1. Komisija par Nomas objekta atlases  uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Kārtībā norādītajām prasībām, tajā skaitā visvairāk atbilst Kārtības 3.2.3.apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu.

# Informatīva atsauce uz noteikumiem

Kārtība ir izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” nosacījumiem.

# Informācijas publicēšana par noslēgto nomas līgumu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17. punkta nosacījumiem, VID 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas publicēs valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē un savā VID tīmekļvietnē šādu informāciju: nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība, lietošanas mērķis, iznomātājs (ar norādi – fiziska vai juridiska persona. Juridiskai personai norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru), nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī (ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi), nomas līguma darbības termiņš, ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām vai pamatojums, kas apliecina kāda Ēku energoefektivitātes likuma 14. panta piektajā daļā minētā nosacījuma esību.

# Komisijas patstāvīgi iegūstamā informācija

## Komisija no Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamās datubāzes, iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

## Ja pretendentam iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Komisija lūdz 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka pretendentam iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

Ja Kārtības 6.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā izdruka netiek iesniegta, vai no tās izriet, ka pretendentam ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150 (viens simts piecdesmit euro), pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

## Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, vai Kārtības 6.3.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos informāciju, pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

## Pasūtītājs attiecībā uz atlases uzvarētāju pirms līguma slēgšanas pārbauda Kārtības 6.3.apakšpunktā minēto informāciju un ja attiecībā uz atlases uzvarētāju vai kādu no minētajām personām tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu ar atlases uzvarētāju un izslēgt to no dalības atlasē.

## Pasūtītājs Kārtības 6.3.apakšpunktā minēto informāciju pārbauda sankciju meklēšanas saitēs. Informāciju par Kārtības 6.3.apakšpunktā minētajām personām pasūtītājs iegūst Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē: https://info.ur.gov.lv/#/data-search. Gadījumā, ja informācija par Kārtības 6.3.apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz kopā ar piedāvājumu vai 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.

1.pielikums

nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtībai

“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”

identifikācijas Nr. FM VID 2026/112

Pieteikums par piedalīšanos nekustamā īpašuma nomas objektu piedāvājumu atlasē

“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”

identifikācijas Nr. FM VID 2026/112

Pretendents,_______________________________________________________________,

(pretendenta nosaukums)

_______________________________________________________________________,

(vienotais reģistrācijas numurs)

_______________________________________________________________________,

(pretendenta bankas rekvizīti)

tā ________________________________ (personas kods __________________) personā

(pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods)

- ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties nekustamā īpašuma nomas objektu piedāvājumu atlasē “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”, ID Nr. FM VID 2026/112;

- apņemas ievērot visas Kārtības prasības;

- apliecina, ka līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai ir piemērotas (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas  Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē;

- ir tiesīgs iesniegt piedāvājumā norādīto personu datus, un ka attiecīgās personas ir informētas par personas datu apstrādi iepirkuma ietvaros;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Komersanta adrese

_________________________________________________________________________,

(tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese, e-adrese) _________________________________________________________________________.

(pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvja(-u) vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds)

__________________________________________________________________________

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU un satur laika zīmogu

2.pielikums

nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtībai

“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”

identifikācijas Nr. FM VID 2026/112

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģ. Nr.)

piedāvājam nomāt nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām Dobeles pilsētas administratīvajā teritorijā atbilstoši šādām VID nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtības “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas teritorijā”, vēlamā nomas objekta identifikācijas Nr. FM VID 2026/112, obligātajām (minimālajām) prasībām un saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:

Vispārīgās prasības

1.tabula

| Nr. p.k. | Vēlamajam Nomas objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents1 aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta Rīgas valstspilsētas teritorijā. |  |
| 2. | Nomas objekta lietošanas mērķis: VID darbības nodrošināšanai arhīva telpu vajadzībām Rīgā. |  |
| 3. | Paredzamais nomas līguma termiņš un nosacījumi Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., no 2027.gada 1.janvāra līdz 2031.gada 31.decembrim. Nomniekam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to Iznomātāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Nomniekam nav pienākuma atlīdzināt Iznomātājam zaudējumus un izdevumus, izņemot kapitālieguldījumus, kas veikti, lai nodrošinātu Kārtības 2.pielikuma 3.tabulā minētās prasības. Iznomātājam atmaksājamo kapitālieguldījumu vērtību nosaka proporcionāli laika periodam, kad telpas tikušas izmantotas (jo ilgāk telpas lietotas, jo mazāka ir atmaksājamā kapitālieguldījumu vērtība). Nomniekam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš rakstiski paziņojot par to Iznomātājam, ja tam tieši vai netieši (tai skaitā tās valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt vai Līguma izpilde tiek būtiski kavēta. |  |
| 4. | Nepieciešamā kopējā platība Kopējā nepieciešamā platība arhīva telpām no 2000 m2 līdz 2300 m2, tajā skaitā: - Telpas lietu izvietošanai, kas ir aprīkotas ar arhīva plauktiem no 33 000 līdz 34 000 tekošiem metriem); - Darba telpa/-as 18 (astoņpadsmit) darba vietu ierīkošanai ar kopējo platību no 110 m2 līdz 130 m2; - Telpa arhīva lietu šūšanai ar kopējo platību no 25 m2 līdz 30 m2; - Serveru telpas vēlamā platība ~10 m2. Gadījumā, ja piedāvātajā nekustamajā īpašumā VID rīcībā ir serveru telpa, kuru ir iespējams izmantot, tad nav nepieciešams piedāvāt atsevišķu serveru telpu; - Virtuve/atpūtas telpa. |  |
| 5. | Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis: Īpašuma tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (steidzami nav jāveic kapitālais vai kosmētiskais remonts) un jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām. Nomātajām telpām jābūt pastāvīgi nodrošinātām ar kanalizācijas, ūdensapgādes, apkures, ventilācijas un ar gaisa kondicionēšanas sistēmām. Jāveic sistēmu apkopi un remontdarbus. Darba telpās ir jābūt veiktam kosmētiskajam remontam (sienu krāsošana, grīdas seguma atjaunošana u.c.) nepieciešamie darbi. Darba telpu sienām un griestiem jābūt bez plaisām un bez vizuāli redzama nolietojuma. Telpās grīdas segums bez redzama nolietojuma. Darba telpās linolejs/parkets/lamināts/vinils, sanitārajos mezglos flīzes. Veicot biroja telpu uzlabošanas darbus ar Iznomātāju vēlams saskaņot apdares materiālus (piemēram, grīdas segumu, krāsas, vājstrāvu un elektrobarošanas tīklu pieslēguma vietas) un telpu apgaismojuma izvietojumu. Darba telpām ir jābūt aprīkotām ar LED gaismekļiem. Logiem telpās jābūt aprīkotiem ar žalūzijām, kurām saules staru aizturēšanas koeficients ir 60% - 80% robežās. Katrā darba kabinetā jābūt vismaz 1 (vienam) veramam logam vai atbilstošai ventilācijai, lai nodrošinātu dabisku gaisa apmaiņu. Nodarbināto darba vietās (virs biroja galda) apgaismojuma minimālais līmenis vismaz 500 luksi diennakts tumšajā laikā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” 2.pielikuma prasībām. Telpām jābūt nodrošinātām ar elektrotīkla pieslēgumu ar jaudu ne mazāku par 130 kw. Ēkai piegulošajā teritorijā jābūt bezmaksas stāvvietai ne mazāk kā 4 transportlīdzekļiem un velosipēdu novietnei. Iznomātājam jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (dzirdes, redzes, kustību, u.c.) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Telpām jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības un tehniskās apsardzes signalizāciju, nodrošinot sistēmu uzturēšanu tehniskā kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Visām stiklotām norobežojošām konstrukcijām, stikla sienām un durvju virsmām, jābūt izgatavotam no rūdīta vai armēta stikla, tās ir marķētas kontrastējošā krāsā. Iznomātājam jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtu novietošanai un lokālā telekomunikāciju tīkla esamība un uzturēšanu atbilstoši Kārtības 2.pielikuma 4.tabulā minētajām prasībām. Iznomātājs nodrošina telpas un ēkai pieguļošo teritoriju ar nepieciešamajām drošības zīmēm. Iznomātājam jānodrošina visi Nomnieka noteiktie ēkas apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumi atbilstoši Kārtībā izvirzītajām prasībām. Iznomātājs ir atbildīgs par ugunsdrošības prasībām objekta telpās un teritorijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Arhīva telpām jābūt aprīkotām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |  |
| 6. | Nomas maksā ietilpst: Telpu nomas maksa, ēkas remontmeistara, santehniķa, elektriķa, apkopējas pakalpojumu nodrošināšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, elektroapgādes sistēmas, lokālā datoru tīkla, uzraudzības, ēkas apdrošināšanas, administrācijas izdevumi, kā arī visi ar Telpu un to uzturēšanu saistītie nodokļi un nodevas. |  |
|  | Apsaimniekošanas maksā ietilpst: Tehniskās specifikācijas 3.tabulas “Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības” 1.pozīcija līdz 7.pozīcija (ieskaitot) un norādītās prasības 4.tabulā “Tehniskās prasības, apkalpošanas un uzturēšanas nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumiem”. |  |

1 - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

Speciālās prasības arhīva telpām

2.tabula

| Nr. p. k. | Vēlamajam Nomas Objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents2 aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
|  | Arhīva glabātavas telpas ir nodrošinātas pret jebkāda veida neatļautu iekļūšanu trešajām personām. Arhīva glabātavās nodrošina apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. |  |
|  | Arhīva glabātavā veic tikai tādas darbības, kas saistītas ar dokumentu izvietošanu, pārvietošanu, kartonēšanu (dokumentu ievietošanu glabāšanas palīglīdzekļos, piemēram, kārbās, mapēs) un ar esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. Aizliegts apvienot arhīva glabātavu ar darba telpu. |  |
|  | Arhīva glabātavas atdala no laboratoriju, ražošanas, noliktavu un citu veidu telpām, kurās glabā pārtikas produktus vai ķīmiskās vielas, un tām nav kopēja ventilācijas sistēma. Ja arhīva glabātavās ir gāzes, apkures, ūdensvada vai kanalizācijas caurules, veic pasākumus iespējamā apdraudējuma novēršanai. |  |
|  | Arhīva glabātavā nodrošina informācijas nesējam atbilstošu mikroklimatu, ņemot vērā 2024. gada 7. maija noteikumiem Nr.282 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 11.pielikumā minētās prasības. Arhīva glabātavu mikroklimata prasības Nr. p.k.; Informācijas nesējs; Temperatūra (°C); Mitrums (%); Apgaismojums un citi nosacījumi. maksimālā; minimālā; svārstības 24 stundās; relatīvais RH; ΔRH svārstības 24 stundās. 1.; Papīrs; 23; 2; 3; 30–50; 3; līdz 50 lux. |  |
|  | Lai nodrošinātu stabilu mikroklimatu, arhīva lietu glabāšanas telpu iekšējai apdarei izmantoti materiāli ar termisko un higroskopisko kapacitāti, kas neizstaro kaitīgas vielas, nepiesaista putekļus un ekspluatācijas vai ugunsgrēka laikā nesadalās, izdalot kaitīgas vielas. |  |
|  | Lai kontrolētu temperatūru un relatīvo gaisa mitrumu, arhīva glabātavā uzstāda mēriekārtas (higrometrus vai psihrometrus un termometrus). Mēriekārtas uzstāda galvenajā ejā pie plauktiem un vietās, kur mikroklimats var būtiski atšķirties (piemēram, pie ventilācijas lūkām, apkures ierīču tuvumā, pie ārsienām). |  |
|  | Arhīva glabātavai jānodrošina vismaz divu stundu ugunsizturība. |  |
|  | Arhīva glabātavās jāizmanto slēgta tipa elektroinstalācija. Pārnēsājamo elektroierīču (piemēram, putekļu sūcēju, gaisa atmitrinātāju) vadiem ir gumijas izolācija. Kontakti arhīva glabātavās ir hermētiski noslēdzami. |  |
|  | Ja arhīva glabātavā ir logi, veic pasākumus tiešas saules gaismas ietekmes novēršanai (piemēram, uzstāda slēģus, speciālus pārklājumus uz logu stikliem vai blīvus aizkarus). |  |
|  | Arhīva glabātavas aprīkotas ar sastatņu plauktiem (stacionārajiem vai mobilajiem). Glabāšanas iekārtas izgatavotas no metāla vai cita dokumentiem nekaitīga materiāla, kas neizstaro kaitīgas vielas, nepiesaista putekļus un ekspluatācijas vai ugunsgrēka laikā nesadalās, izdalot kaitīgas vielas (piemēram, peroksīdus, oksīdus). |  |
|  | Glabāšanas iekārtām nedrīkst būt asi stūri vai malas, kas, saskaroties ar dokumentiem, varētu tos bojāt. |  |
|  | Optimālais plaukteņa plaukta garums ir 1 m, slodzes izturība – 100 kg, augstums – 2 m. Sastatņu plauktu rindas maksimālais garums ir 10 m. Tāpat, lai izvietotu lietu mapes plauktos, tiem jābūt muguriņu stiprinājumiem un plauktu sānu stiprinājumiem, kā arī iespējai lietas novietot augšējos plauktos vai vairākstāvu glabātavās augšējā stāva līmenī. |  |

2 - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības

3.tabula

| Nr. p.k. | Apsaimniekošanas pasākuma veids | Atzīme par nodrošināšanu, darbu periodiskums | Pretendenta piedāvātais (pretendents3 aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkure, ūdensapgāde un kanalizācijas sistēma |  |  |
| 1.1. | Darba telpu mikroklimata nodrošināšana atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” noteiktajam, tajā skaitā prasību nodrošināšana attiecībā uz apgaismojumu: - arhīva telpās starplauktu ejās apakšējā plaukta līmenī vismaz 200 luksi; - arhīva darbinieku darba vietās uz darba galda vismaz 500 luksi. | katru darba dienu |  |
| 1.2. | Kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 1.3. | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 1.4. | Siltā un aukstā ūdens nodrošināšana | pastāvīgi |  |
| 2. | Elektroapgāde |  |  |
| 2.1. | Koplietošanas un darba telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude | 1 reizi gadā (iesniedzot pārbaudes aktu) |  |
| 2.2. | Bojāto koplietošanas un darba telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa | pēc nepieciešamības |  |
| 2.3. | Elektroapgādes sistēmas uzturēšana tehniskā kārtībā, remonts, un spēkā esošajos saistošajos normatīvajos aktos noteikto periodisko mērījumu veikšana, tajā skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 2.4. | Periodisko zemējuma pretestības mērījumu veikšana atbilstoši spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 3. | Ugunsdrošība |  |  |
| 3.1. | Ugunsdzēsības līdzekļu nodrošinājums un to uzturēšana darba kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.nodaļas -“Ugunsdzēsības līdzekļi” prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.2. | Evakuācijas plānu izstrāde - izgatavošana, izvietošana un uzturēšana atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un šo noteikumu 1.pielikuma u.c. normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.3. | Informatīvās drošības zīmes un signālkrāsojums atbilstoši saistošo spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tajā skaitā, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 7.nodaļai “Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums”, Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” u.c. normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.4. | Ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu (ugunsdzēsības ūdensapgādes, ugunsaizsardzības sistēmu, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskas ugunsgrēka izziņošanas sistēmas) uzturēšana darba kārtībā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | pastāvīgi |  |
| 3.5. | Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde | pastāvīgi |  |
| 3.6. | VID nodarbināto instruktāža ugunsdrošībā un praktiskā apmācībā “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | 1 reizi gadā |  |
| 3.7. | Relatīvi drošākas iekštelpas identificēšana (norādīšana) nomājamā platībā vai tās tuvumā, kad ārēja apdraudējuma dēļ evakuācija nav iespējama | pastāvīgi |  |
| 4. | Gaisa ventilācijas sistēma |  |  |
| 4.1. | Ēkas ventilācijas sistēmas uzturēšana darba kārtībā, pārbaude, apkope un, nepieciešamības gadījumā, remonts. | pastāvīgi |  |
| 4.2. | Periodisko pārbaužu veikšana atbilstoši spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. | pastāvīgi |  |
| 5. | Teritorijas uzkopšana |  |  |
| 5.1. | Atkritumu urnu tīrīšana no atkritumiem un atkritumu maisiņu nomaiņa | katru darba dienu |  |
| 5.2. | Ietvju attīrīšana no gružiem, lapām, smiltīm, dubļiem, ziemas laikā no sniega un ledus | katru darba dienu |  |
| 5.3. | Brauktuvju, laukuma attīrīšana no gružiem, smiltīm, dubļiem, ziemas periodā no sniega un ledus | pēc nepieciešamības |  |
| 5.4. | Ietvju kaisīšana ar pretslīdes līdzekļiem ziemas sezonā | pēc nepieciešamības |  |
| 5.5. | Lāsteku un sniega tīrīšana no ieejas mezglu jumtiņa un ēkas (būves) jumta | pēc nepieciešamības |  |
| 5.6. | Savāktā sniega izvešana | pēc nepieciešamības |  |
| 5.7. | Valsts karoga izkāršana svētku un piemiņas dienās attiecīgā noformējumā (Valsts karogu nodrošina iznomātājs) | atbilstoši Latvijas valsts karoga likuma prasībām |  |
| 6. | Telpu uzkopšana |  |  |
| 6.1. | Darba un arhīva telpu uzkopšana |  |  |
| 6.1.1. | Putekļu slaucīšana ar mitru drānu no horizontālām un vertikālām virsmām (galdi, palodzes u.tml.) un ar sauso drānu no telefona aparātiem un galda lampām | 2 reizes nedēļā |  |
| 6.1.2. | Grūti aizsniedzamo virsmu tīrīšana (skapju, plauktu augšas, durvju stenderes) | 1 reizi mēnesī |  |
| 6.1.3. | Atkritumu grozu iznešana no darbinieku darba telpām līdz atkritumu konteineram | katru darba dienu |  |
| 6.1.4. | Dažādu grīdas segumu tīrīšana un mazgāšana, ūdenim pievienojot mazgāšanas līdzekli | 2 reizes nedēļā |  |
| 6.1.5. | Telpu apgaismojuma plafonu tīrīšana | 1 reizi gadā |  |
| 6.1.6. | Darba telpu tīrīšana | katru darba dienu darbinieku klātbūtnē |  |
| 6.1.7. | Arhīva telpās plauktu horizontālo (brīvo) un vertikālo (brīvo) virsmu mitrā tīrīšana darba dienās | pēc pieprasījuma darbinieku klātbūtnē |  |
| 6.1.8. | Arhīva telpu tīrīšana darba dienās | pēc pieprasījuma darbinieku klātbūtnē |  |
| 6.1.9. | Serveru telpas tīrīšana | pēc pieprasījuma darbinieku klātbūtnē |  |
| 6.1.10. | Stikla virsmu, spoguļu un stikloto durvju tīrīšana | pēc nepieciešamības |  |
| 6.2. | Sanitāro mezglu uzkopšana |  |  |
| 6.2.1. | Tualetes podu, izlietņu mazgāšana un dezinficēšana | katru darba dienu |  |
| 6.2.2. | Flīžu virsmu tīrīšana | pēc nepieciešamības |  |
| 6.2.3. | Higiēnas preču (tualetes papīrs, papīra dvieļi, šķidrās ziepes, atsvaidzinātāji) piegāde un papildināšana | pēc nepieciešamības |  |
| 6.2.4. | Atkritumu grozu iznešana no tualetes telpām līdz atkritumu konteineram | katru darba dienu |  |
| 6.2.5. | Spoguļu tīrīšana | pēc nepieciešamības |  |
| 6.2.6. | Santehnikas aksesuāru nomaiņa to bojājuma gadījumā (krāni, klozetpodi, izlietnes) | pēc nepieciešamības |  |
| 7. | Citi darbi |  |  |
| 7.1. | Logu mazgāšana no iekšpuses un ārpuses | 1 reizi gadā |  |
| 7.2. | Sīko remontdarbu veikšana (durvju, slēdzeņu remonts) | pēc nepieciešamības |  |
| 7.3. | Maināmo paklāju pie ieejas durvīm izvietošana un nomaiņa | pēc nepieciešamības |  |
| 7.4. | Telpu deratizācija, dezinsekcija un | pēc nepieciešamības |  |
| 7.5. | Žalūziju tīrīšana | 1 reizi gadā |  |
| 7.6. | Automašīnu stāvvietas un velosipēdu stāvvietas uzturēšana | pastāvīgi |  |
| 7.7. | Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana (tajā skaitā nepieciešamās apkopes un remonti) | nepārtraukti |  |
| 8. | Par papildu samaksu veicamie darbi |  |  |
| 8.1. | Lielgabarītu atkritumu izvešana | pēc pasūtījuma, saskaņojot izdevumu tāmi |  |
| 8.2. | Papildus noteiktiem apsaimniekošanas pasākumiem, ja tas saistīts ar VID darba apstākļu uzlabošanu vai VID inventāra remontu, veic citus papildus darbus | pēc pasūtījuma, saskaņojot izdevumu tāmi |  |
| 8.3. | Krāvēju pakalpojumi | pēc pasūtījuma, saskaņojot izdevumu tāmi |  |

3 - aizpilda pretendents, katrā ailē ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt prasību ievērošanu.

* telpas jāuzkopj darba dienās VID darba laikā VID darbinieka klātbūtnē.

Tehniskās prasības, apkalpošanas un uzturēšanas nosacījumi telekomunikāciju pakalpojumiem

4.tabula

| Vēlamā Nomas Objektam izvirzītās obligātās (minimālās) prasības | Pretendenta piedāvātais (pretendents4 aizpilda katru aili) |
| --- | --- |
| Pretendents (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) nodrošina: |  |
| 1. Lokālo datoru tīklu (turpmāk – TĪKLS): |  |
| - IZNOMĀTĀJS nodrošina saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – NOMNIEKS) plānojumu: |  |
| 1.1.1. katrai darba vietai 2 (divus) pieslēgumus lokālajam datortīklam; |  |
| 1.1.2. pieslēgumu lokālajam datortīklam vietās, kurās pēc NOMNIEKA vajadzībām uzstādīs tīkla printerus, skenerus u.c. iekārtas. Precīzs pieslēguma vietu skaits ir atkarīgs no piedāvāto telpu platības un izvietojuma; |  |
| 1.1.3. papildus TĪKLA pieslēguma vietu izveidi un elektrobarošanas ligzdu uzstādīšanu pēc NOMNIEKA pieprasījuma; |  |
| 1.1.4. iespēju ierīkot pieslēgumus ārējam datu pārraides tīklam, publiskajam tālruņu tīklam, telpā, kurā atrodas centrālais komutācijas skapis (CKS), uzstādot papildu telekomunikāciju aparatūru atsevišķā skapī vai esošajā centrālajā komutācijas skapī (CKS); |  |
| 1.1.5. IZNOMĀTĀJAM pēc NOMNIEKA pieprasījuma nodrošina iespēju uz ēkas jumta atļaut uzstādīt ārējo telekomunikāciju iekārtas, nepieciešamo aparatūru šo komunikāciju tuvumā, ierīkot šo komunikāciju kabeļu trases un kabeļu trases līdz NOMNIEKA serveru telpai vai centrālajam komutācijas skapim (CKS); |  |
| 1.1.6. IZNOMĀTĀJS piedāvājumā var iesniegt algoritmu cenu izmaiņām, mainoties TĪKLA pieslēgumu skaitam, pēc NOMNIEKA pieprasījuma; |  |
| 1.2. IZNOMĀTĀJS nodrošina TĪKLAM šādus drošības pasākumus: |  |
| 1.2.1. datortīkls ir nodalīts no telekomunikāciju tīkla, ko izmanto pārējie telpu nomnieki ēkā: |  |
| 1.2.1.1. ja NOMNIEKA TĪKLA kabeļi šķērso citu nomnieku nomātās vai sabiedriskās telpas, tie atrodas slēgtos un marķētos kanālos, bez iespējas tos atvērt, nebojājot marķējumu; |  |
| 1.2.1.2. telpās, kuras nenomā NOMNIEKS, NOMNIEKA TĪKLA kabeļi nedrīkst būt ar pārejas savienojumiem; |  |
| 1.2.1.3. IZNOMĀTĀJS nodrošina pēc NOMNIEKA atbildīgās personas pieprasījuma iespēju nekavējoties apsekot NOMNIEKA kabeļu trašu stāvokli telpās, kuras tas nenomā; |  |
| 1.2.1.4. visi TĪKLA komutācijas skapji ir slēdzami un noslēgti. To slēdzenes ir nodotas NOMNIEKA pilnvarotajai personai; |  |
| 1.2.1.5. TĪKLA komutācijas skapji nedrīkst atrasties darba telpās; |  |
| 1.2.1.6. NOMNIEKA Tīkla darbību nodrošinošo aparatūru nedrīkst izmantot citi nomnieki; |  |
| 1.2.1.7. IZNOMĀTĀJS nodrošina NOMNIEKA atbildīgo personu neierobežotu piekļuvi vietām vai telpām, kurās atrodas NOMNIEKA TĪKLA darbību nodrošinošā aparatūra; |  |
| 1.2.2. TĪKLA modernizācijas darbus drīkst izpildīt tikai ar NOMNIEKA atbildīgās personas saskaņojumu; |  |
| 1.3. TĪKLS ir veidots, ievērojot šādas kvalitatīvās prasības: |  |
| 1.3.1. vispārējās prasības: |  |
| 1.3.1.1. TĪKLS ir jāveido kā vienota strukturēta kabeļu sistēma un tā izbūvei jāizmanto neekranēts (UTP) četru pāru TIA/EIA-568-B.2-1-2002 standarta 6.kategorijas datu pārraides kabelis, kura tehniskie parametri atbilst ISO/IEC 11801:2002 Cor 2:2002 E klases kategorijai; |  |
| 1.3.1.2. visiem pasīvajiem TĪKLA kabeļu sistēmas elementiem ir jābūt viena standarta; |  |
| 1.3.1.3. TĪKLA kabeļu sistēmas instalācijas darbus drīkst veikt tikai atbilstoši sertificēti speciālisti; |  |
| 1.3.1.4. visi TĪKLA pieslēgumi, ja to atļauj standartam atbilstošie pieļaujamie kabeļu garumi, ir jāpievieno centrālajā komutācijas skapī; |  |
| 1.3.1.5. ja TĪKLA arhitektūra paredz izmantot papildu mezgla (komutācijas) punktus, tad ne vairāk kā vienu mezgla punktu starp centrālo komutācijas skapi un TĪKLA pieslēguma punktu. Serveru telpas datortīkla pieslēgumi ir savienoti – pieslēgti aktīvajai aparatūrai tieši centrālajā komutācijas mezglā; |  |
| 1.3.2. TĪKLA kabeļi: |  |
| 1.3.2.1. ja attālums starp diviem datortīkla mezgliem pārsniedz 90 m, savienojumam starp tiem jāizmanto optiskās šķiedras kabeļi, abos galos veidojot optisko savienojumu mezglu ar SC(LC) tipa savienotāju un jānodrošina Gigabit Ethernet 1000Mbit/s pilndupleksa (Full Duplex) (1000BaseLX vai 1000BaseSX) datu pārraide. Optiskās šķiedras kabelim ir jāparedz šķiedru 100 % rezervēšana; |  |
| 1.3.2.2. katram TĪKLA kabeļa galam ir jābūt marķētam saskaņā ar standarta EIA/TIA 606 prasībām; |  |
| 1.3.2.3. visi TĪKLA kabeļi ir jāievieto atsevišķos vājstrāvas kabeļu kanālos, ievērojot nepieciešamo attālumu no jaudas kabeļiem; |  |
| 1.3.2.4. vājstrāvas kabeļu kanālu aizpildījums nedrīkst pārsniegt 70 % TĪKLA izveides laikā; |  |
| 1.3.2.5. ja tiek veikta kabeļu zemapmetuma montāža, kabeļi ir jāievieto atbilstoša diametra speciālās tam paredzētās caurulēs, kurās novērsta mitruma uzkrāšanās un nodrošināti tajās esošo kabeļu ekspluatācijas noteikumi; |  |
| 1.3.2.6. izbūvējot stāvvadus, jālieto izolējoša materiāla caurules, kas jāparedz ar tādu aprēķinu, lai vismaz 30 % apjoma būtu brīva tīkla paplašināšanas nodrošināšanai nākotnē; |  |
| 1.3.2.7. ja ir paredzēta TĪKLA kabeļu izvietošana telpā virs piekārtajiem griestiem, kabeļiem jābūt nostiprinātiem virs piekārtajiem griestiem; |  |
| 1.3.2.8. ja TĪKLA ierīkošanai ir nepieciešama vadu instalācija telpu ārpusē vai zemē, jāpielieto no atmosfēras iedarbības aizsargāti specializētie datu pārraides kabeļi ārējām instalācijām. Visi kabeļi, kas paredzēti guldīšanai zemē, jāievieto speciālās kanalizācijas šahtās ar izejām virs zemes turpmākajai jaunu kabeļu ielikšanas iespēju nodrošināšanai; |  |
| 1.3.2.9. vienā instalācijā ir jāsaglabā TĪKLA kabeļu sistēmas materiālu tips, dizaina un konstrukciju vienveidība. |  |
| 1.3.3. kontaktligzdas: |  |
| 1.3.3.1. datoru un telefonu pieslēgumam jāizmanto atbilstošas kategorijas RJ45 kontaktligzdas, pieslēdzot visas astoņas kabeļa dzīslas. Kontaktligzdu elementu kategorijai jāatbilst TĪKLA izveidē izmantoto kabeļu kategorijas veidam. Kontaktligzdu kontaktu krāsām ir jāatbilst pieslēgtā kabeļa dzīslu krāsām; |  |
| 1.3.3.2. ja kontaktligzdu montāža notiek kabeļu kanālos, jāievēro prasība, ka jābūt iespējai pārvietot kontaktligzdu 1 m attālumā no projektā uzrādītās vietas; |  |
| 1.3.3.3. katra datorizētā darba vieta jāaprīko ar divām vājstrāvu tīkla kontaktligzdām (RJ45); |  |
| 1.3.3.4. datortīkla kontaktligzdām biroja telpās jābūt ar iebūvētu ligzdas aizsargvāciņu; |  |
| 1.3.4. komutācijas paneļi – 19″ (collu) platumā, skapī tos uzstāda pamīšus ar savienotājvadu organizētājiem, lai atvieglotu piekļūšanu aktīvajai tīkla aparatūrai, veicot pārkrosēšanas darbus. Konektoru kontaktu krāsas atbilst pieslēgtā kabeļa dzīslu krāsām; |  |
| 1.3.5. savienotājvadi (datortīklam) – kabeļu ražotājfirmas rūpnieciski izgatavoti un ar RJ45 kontaktiem abos galos, savienotājvadu kabeļa parametri nedrīkst būt sliktāki par datortīkla kabeļa parametriem, katru datortīkla pieslēgumu apgādā ar savienotājvadu; |  |
| 1.3.6. komutācijas skapji: |  |
| 1.3.6.1. visas TĪKLA komutācijas iekārtas ir jānovieto slēgtos skapjos. Komutācijas skapju šķērsgriezuma izmēram ir jābūt vismaz 60 cm x 60 cm (platums x dziļums). Komutācijas skapji jāaprīko ar perforētām tērauda loksnes durvīm un diviem ar siltuma sensoriem apgādātiem ventilatoriem. Komutācijas skapju durvīm jābūt slēdzamām un aprīkotām ar piekļuves kontrolieri, kas pieslēgts šīs Kārtības 2.pielikuma 4.tabulas 3.2.apakšpunktā minētajai kontroles sistēmai; |  |
| 1.3.6.2. jābūt uzstādītiem diviem 19″ (collu) elektrības sadales paneļiem ar vismaz 30 % brīvām pieslēguma vietām tīkla paplašināšanas nodrošināšanai nākotnē; |  |
| 1.3.6.3. tilpums jāizvēlas ar tādu aprēķinu, lai vismaz 30 % no skapja tilpuma būtu brīvi tīkla paplašināšanas nodrošināšanai turpmāk; |  |
| 1.3.6.4. skapī jāuzstāda pietiekama garuma savienotājvadi, lai varētu savienot iekārtas jebkurā nepieciešamajā kombinācijā; |  |
| 1.3.6.5. skapī jāuzstāda gan horizontālie, gan vertikālie savienotājvadu organizētāji; |  |
| 1.3.6.6. visos komutācijas skapjos redzamā vietā – ligzdu slēgumu shēma; |  |
| 1.3.6.7. visi komutācijas skapji jāpieslēdz pie ēkas zemējuma kontūra, atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajai kārtībai, un zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 4 . Jābūt nodrošinātiem šī zemējuma kontūra pretestības mērījumiem. |  |
| 1.3.7. TĪKLA testēšana: Pēc uzstādīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā jāveic katras pieslēguma vietas testēšana ar sertificētu testeri. Mērījumi jāveic atbilstoši ISO/IEC 11801 AM2-1999 D klasei un atbilstoši ISO/IEC 11801:2002 Cor 2:2002 klasei, kā arī mērījumu rezultātu protokolos jāuzrāda šādi parametri: Impedance, Attenuation, Return Loss, Balance, NEXT, PS NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, ACR, PS ACR; |  |
| 1.3.8. dokumentācija: |  |
| 1.3.8.1. jānodrošina 10 (desmit) darba dienu laikā visu kabeļu sistēmu testēšanas un mērījumu rezultātu dokumentēšana (datortīklam jāveic sertificēšana atbilstoši ISO/IEC 11801:2002 Cor 2:2002 klasei), kā arī jāizveido datortīkla un telekomunikāciju tīkla shēma. Datortīklu un telekomunikāciju tīklu var nodot ekspluatācijā, ja ir šāda dokumentācija: |  |
| 1.3.8.1.1. instalācijas materiālu specifikācijas, visu stāvu shēmas ar kontaktligzdu atrašanās vietām, sadales skapju struktūrshēma ar kontaktu izvietojumu vispārējais apraksts; |  |
| 1.3.8.1.2. testa protokoli, kas apliecina, ka testi ir bijuši veiksmīgi; |  |
| 1.3.8.1.3. zemējuma mērījumu protokoli; |  |
| 1.3.8.2. datortīkla kabeļu galu marķējumiem ir jāatbilst iesniegtajām tīkla shēmām; |  |
| 1.3.8.3. dokumentācija (mērījumu tabulas un slēgumu shēmas) par telefonu tīklu un datortīklu iesniedzama atsevišķi. Kārtības 2.pielikuma 4.tabulas 1.3.8.apakšpunktā noteiktā dokumentācija jāiesniedz NOMNIEKAM dokumentālā veidā, kā arī uz zibatmiņas vai optiskajiem datu nesējiem MS Excel (.xlsx), MS Word (.docx), MS Visio (.vsdx), AutoCAD (.dwg), PortableDocumentFormat (.pdf) formātos. |  |
| 2. Prasības TĪKLA un gala iekārtu elektrobarošanai un zemējumam: |  |
| 2.1. jānodrošina 220 V, 50 Hz maiņstrāvas elektrotīkla izveide ar zemējumu, kura pretestība nedrīkst pārsniegt 4 ; |  |
| 2.2. elektrobarošanas tīkls ir jāveido tā, lai nodrošinātu tā nepārtrauktu darbību. Ja objektā iespējami regulāri, ilgstoši elektrobarošanas pārtraukumi, kas apgrūtina darbinieku funkciju izpildi, ir jāizveido rezerves elektrobarošanas sistēma, izmantojot: |  |
| 2.2.1. dīzeļģeneratoru, kas ieslēdzas ne vēlāk kā triju minūšu laikā pēc elektrobarošanas pārtraukuma, un sistēmai jānodrošina automātiska pieslēgšanās dīzeļģeneratoram uz pamatelektrobarošanas līnijas bojājuma laiku; |  |
| 2.2.2. neatkarīgu elektrobarošanas ievadu no citas apakšstacijas. Šajā gadījumā sistēmai jānodrošina automātiska pārslēgšanās starp pamata un rezerves elektrobarošanas līnijām to bojājuma gadījumā; |  |
| 2.3. visām TĪKLA iekārtu un gala iekārtu elektrobarošanas rozetēm (EIRO standarts) ir jābūt atdalītām no kopējā elektrobarošanas tīkla, zemētām un, ņemot vērā plānojamo slodzi, sadalītām atsevišķās lietotāju grupās; |  |
| 2.4. TĪKLA iekārtu un gala iekārtu elektrotīkla izveidei jāizmanto triju dzīslu vara kabelis ar atsevišķiem pieslēgumiem zemējumam, nulles vadam un fāzei; |  |
| 2.5. ja TĪKLA un elektrobarošanai tiek izmantoti apvienoti kabeļu kanāli, to instalācija jāveic saskaņā ar standarta EN 50174-2 6.5.2. sadaļas prasībām par informācijas un elektrobarošanas kabeļu izvietošanu; |  |
| 2.6. katras datorizētās darba vietas aprīkojumu ar 3 elektrobarošanas rozetēm (Schuko standarta ar zemējumu) (DIN 49440-1:2006-01- CEE 7/3 and CEE 7/4 (German "Schuko"; Type F). Datortīkla pieslēguma vietās, kurās pēc NOMNIEKA vajadzībām būs uzstādīti tīkla printeri, skaneri u.c. iekārtas ir jānodrošina 1 elektrobarošanas rozete katrai iekārtai. Visām minētajām elektrobarošanas rozetēm ir jābūt atdalītām no apgaismes elektrobarošanas tīkla, sekcionētām (atsevišķi automāti pa telpu grupām) un zemētām; |  |
| 2.7. sadales skapim jāatrodas ierobežotas piekļuves vietā, kas pasargātu no nesankcionētas elektrobarošanas atslēgšanas; |  |
| 2.8. TĪKLA iekārtu un gala iekārtu elektrobarošanas kabeļu tīkls ir jāsavieno ar centrālo nepārtrauktās elektrobarošanas (UPS) iekārtu. Ja objektā tādas nav, jāparedz tās uzstādīšana atbilstoši šādām prasībām: |  |
| 2.8.1. orientējošā jauda 1 kVA uz katru datorizēto darba vietu; |  |
| 2.8.2. jābūt komplektētam ar SNMP tīkla vadības bloku, kas jāpieslēdz datortīklam; |  |
| 2.9. serveru telpas elektrobarošanas pievadam un drošinātājiem ir jābūt atdalītiem no visa pārējā elektrobarošanas tīkla. |  |
| 2.10. Ēkai, kurā izvieto serveru telpu, jābūt nodrošinātai zibens aizsardzības sistēmai, kā arī atsevišķa zemējuma kontūra izveide ar pretestību ne lielāku par 10 . |  |
| 2.11. IZNOMĀTĀJAM jāiesniedz ēkas zemējuma kontūra mērījumu protokoli NOMNIEKAM, kas veikti ar sertificētu mērinstrumentu, un ko ir veicis sertificēts speciālists. |  |
| 3. Noteikumi telpu izveidei serveru un telekomunikāciju iekārtu izvietošanai: |  |
| 3.1. TĪKLA iekārtām un serveriem iekārto speciālu, atsevišķu telpu – serveru telpu ar ierobežotu un kontrolētu darbinieku piekļūšanas iespēju. Šajā telpā jānodrošina patstāvīgu temperatūru un gaisa relatīvo mitrumu atbilstoši šo nosacījumu 3.13.apakšpunktam; |  |
| 3.2. Serveru telpā jāuzstāda kontroles sistēma, kurai jānodrošina šāda minimālā funkcionalitāte: |  |
| 3.2.1. jābūt aprīkotai ar Ethernet pieslēgvietu (RJ45) ar iespēju to attālināti vadīt un veikt uzraudzību; |  |
| 3.2.2. jābūt pieslēgtam gaisa temperatūras sensoram, ar iespēju uzstādīt brīdinājuma paziņojumus, gadījumos, ja gaisa temperatūra serveru telpā pārsniedz 3.13.apakšpunktā noteiktos parametrus; |  |
| 3.2.3. jābūt iespējai vadīt un veikt uzraudzību 1.3.6.1. un 3.3.apakšpunktos minētajiem durvju piekļuves kontroles tehniskajiem līdzekļiem; |  |
| 3.2.4. sistēmas energoneatkarīgajai atmiņai jāspēj saglabāt vismaz pēdējos 2500 sistēmas notikumus (durvju atvēršanas gadījumi, neatbilstošas gaisa temperatūras paziņojumi, u.c.); |  |
| 3.3. iekļūšanu serveru telpā nodrošina ar vismaz vienu no šādiem tehniskajiem līdzekļiem: |  |
| 3.3.1. elektroniskā kodu sistēmām; |  |
| 3.3.2. elektroniskie personas autentifikācijas līdzekļi, magnētiskās vai bezkontaktu (Proximity) identifikācijas kartes, u.c.( jānodrošina vismaz 5 kartes); |  |
| 3.4. serveru telpa ir aprīkota ar apsardzes signalizāciju un/vai to apsargā fiziskā apsardze. Ārpus darba laika serveru telpa ir pieslēgta apsardzes signalizācijai; |  |
| 3.5. serveru telpa aprīkota ar ugunsdrošības signalizāciju, kura pieslēgta centrālajai signalizācijas pultij atbilstoši 2016.gada 19.aprīla Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; |  |
| 3.6. serveru telpā ir jānovieto atbilstošas klases ugunsdzēšanas aparāti (kas paredzēti elektroietaišu dzēšanai) atbilstoši 2016.gada 19.aprīla Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; |  |
| 3.7. serveru telpā ir uzraksti, ka ugunsgrēka gadījumā iekārtas drīkst dzēst tikai ar ogļskābās gāzes ugunsdzēsības iekārtām atbilstoši 2016.gada 19.aprīla Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”; |  |
| 3.8. serveru telpas logu stikli jānolīmē ar triecienizturīgo un saules starus atstarojušu līmplēvi. Logu atvēršanas rokturiem jābūt aprīkotiem ar papildus aizslēgšanas slēdzeni, kas nepieļauj loga atvēršanu ar neautorizētu ielaušanos no ārpuses. Ja telpa izvietota 1.stāvā vai vietā, kur telpā var iekļūt caur logu, logos ir jāuzstāda dzelzs restes; |  |
| 3.9. serveru telpā vai tieši virs tās nedrīkst atrasties ūdens un kanalizācijas komunikācijas, vai ēkas centrālie apkuras elementi. Telpas griesti jānodrošina ar hidroizolāciju vai papildus norobežošanu pret tiešu ūdens nokļūšanu uz aparatūras skapjiem/statnēm; |  |
| 3.10. serveru telpā ir nodrošināts antistatisks grīdas segums, kas savienots ar telpas zemējuma pievadu; |  |
| 3.11. serveru telpā nedrīkst atrasties ēkas centrālais vai stāva elektrosadales skapis, centrālā signalizācija vai citas ierīces, kuru ekspluatācijai nepieciešama regulāra citu dienestu darbinieku piekļūšana; |  |
| 3.12. serveru telpas elektrobarošanas pievads ir atdalīts no visa pārējā elektrobarošanas tīkla; |  |
| 3.13. serveru telpā ir jānodrošina no 30% līdz 55 % relatīvais gaisa mitrums (bez kondensācijas) un no +15C līdz +23C temperatūra aparatūras statnes priekšpusē. Ja nav iespējams nodrošināt šādus mitruma un temperatūras parametrus, uzstāda autonomu gaisa kondicionēšanas sistēmu. Optimālā gaisa temperatūra ir robežās no +18 līdz + 23 oC aparatūras statnes priekšpusē; |  |
| 3.14. serveru telpas izveidi plāno ēkas ziemeļu pusē, lai nodrošinātu datortehnikas ekspluatācijai atbilstošus klimatiskus apstākļus un zemāku gaisa temperatūras svārstību amplitūdu; |  |
| 3.15. Serveru telpas ieejas durvīm jābūt ugunsdrošām, vismaz atbilstošām uguns noturības pakāpei EI30. Serveru telpas ieejas durvju platumam jābūt vismaz 900 mm. |  |
| 3.16. serveru telpas platība ~ 10 m2. |  |
| 4. Telekomunikāciju tīkla, garantijas un bojājuma pieteikšanas un novēršanas kārtība: |  |
| 4.1. IZNOMĀTĀJS nodrošina TĪKLA kvalitatīvo atbilstību šo nosacījumu 1.3.apakšpunktā minētajām prasībām; |  |
| 4.2. pēc NOMNIEKA pieprasījuma IZNOMĀTĀJS nodrošina esošā TĪKLA pieslēguma (-u) ārpuskārtas testēšanu un neatbilstošo pieslēgumu nomaiņu. Neatbilstošo pieslēgumu nomaiņu uzskata par bojājumu novēršanu; |  |
| 4.3. IZNOMĀTĀJS nodrošina visā telpu nomas līguma darbības laikā šādu TĪKLA bojājumu novēršanas laiku no bojājuma pieteikšanas brīža: #### Situācija; #### Darba laikā (8.00–17.00 darba dienās); #### Ārpus darba laika, sestdienās, svētdienās un oficiālajās valsts svētku dienās. #### Ekstremāla situācija; #### 2 h; #### 4 h. #### Kritisks gadījums; #### 6 h; #### 12 h. #### Nekritisks gadījums; #### 12 h; #### 24 h. |  |
| - 4.3.1. ekstremāla situācija – TĪKLA bojājuma dēļ traucēta serveru un/vai NOMNIEKA korporatīvā datortīkla un/vai interneta kanālu pieejamība un/vai kāda no lokālā datortīkla mezgla punkta darbība; |  |
| - 4.3.2. kritisks gadījums – TĪKLA bojājuma dēļ traucēta datortīkla pieejamība NOMNIEKA lietotāju grupai; |  |
| - 4.3.3. nekritisks gadījums – TĪKLA vai IEKĀRTU bojājuma dēļ samazināta TĪKLA veiktspēja vai traucēta TĪKLA pieejamība vienam vai dažiem NOMNIEKA lietotājiem vai konstatēta neatbilstība TĪKLA kvalitatīvajām prasībām; |  |
| 4.4. bojājuma pieteikšanas kārtība: |  |
| 4.4.1. bojājuma gadījumā NOMNIEKA atbildīgā persona piesaka to IZNOMĀTĀJAM pa tālruni un nosūta rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi; |  |
| 4.4.2. bojājuma pieteikumā norāda īsu bojājuma raksturojumu un pieteicēja uzvārdu un amatu; |  |
| 4.4.3. bojājuma pieteikuma nosūtīšanas laiku fiksē uz NOMNIEKA e-pasta vēstules (piegādes uz adresāta serveri) vai faksa pārskata izdrukas, kas, ja nepieciešams, katrai no PUSĒM ir pierādījums attiecīgās vēstules nosūtīšanai, pamatojoties uz kuru var piemērot soda sankcijas attiecībā uz IZNOMĀTĀJU par šo nosacījumu 4.3.apakšpunktā noteikto termiņu neievērošanu; |  |
| 4.4.4. bojājuma novēršanas laiku skaita no bojājuma pieteikuma nosūtīšanas brīža atbilstoši šo nosacījumu 4.3. apakšpunktam; |  |
| 4.4.5. ierodoties pie NOMNIEKA, sastāda defektācijas aktu, kurā norāda: |  |
| 4.4.5.1. speciālista ierašanās laiku; |  |
| 4.4.5.2. bojājuma veidu; |  |
| 4.4.5.3. bojājuma cēloņa iemeslu (radies ražotāja, IZNOMĀTĀJA vai NOMNIEKA vainas dēļ); |  |
| 4.4.6. pēc bojājuma novēršanas NOMNIEKA atbildīgā persona paraksta tehniskā speciālista darba uzdevumu divos eksemplāros, fiksējot laiku, kad pieteiktais bojājums novērsts; |  |
| 4.4.7. domstarpību gadījumā pieaicina neatkarīgu ekspertu, par kuru PUSES vienojas īpaši; |  |
| 4.4.8. tiesības noteikt bojājuma svarīgumu (ekstremāla situācija, kritisks gadījums vai nekritisks gadījums) ir NOMNIEKAM. |  |

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU un satur laika zīmogu

3.pielikums

nekustamā īpašuma nomas piedāvājumu atlases kārtībai

“Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”

identifikācijas Nr. FM VID 2026/112

PRETENDENTA IZNOMĀŠANAS PIEDĀVĀJUMS

Mēs,

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr.)

piedāvājam nomāt nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām atbilstoši VID nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma atlases kārtībā “Arhīvu telpu noma Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”, vēlamā nomas objekta identifikācijas Nr. FM VID 2026/112, noteiktajām obligātajām (minimālajām) prasībām, saskaņā ar noteikto tehnisko specifikāciju par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Pieprasītā informācija | Iznomāšanas pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, oficiālā elektroniskā adrese (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs. |  |
| 2. | Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālruņa numurs. |  |
| 3. | Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, telpu grupas numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu. |  |
| 4. | Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā ēkas energoefektivitātes rādītāji, klase un informācija par ēkas atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām (pievienojot ēkas energosertifikātu vai pagaidu energosertifikātu, kas reģistrēts būvniecības informācijas sistēmā), informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli (pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas objektu. |  |
| 5. | Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā, ja attiecināms. |  |
| 6. | Informācija par piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējo 12 mēnešu periodā, EUR bez PVN. | _____ EUR bez PVN |
| 7. | Informācija par piedāvātā nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam 121 mēnešu periodam, EUR bez PVN, tajā skaitā: | _____ EUR bez PVN |
| 7.1. | plānotā nomas maksa par nākamajiem 121 mēnešiem, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī; | - plānotā nomas maksa par 1m2 mēnesī _____EUR bez PVN |
| 7.2. | plānotie apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas programmā noteiktajām pozīcijām, kas norādītas Kārtības 2.pielikuma “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 2.tabulā “Apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības” no 1.pozīcijas līdz 7.pozīcijai (ieskaitot), EUR bez PVN2 | - plānotie apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi par 1m2 mēnesī _____EUR bez PVN |
| 7.3. | plānotās komunālo pakalpojumu izmaksas, EUR bez PVN; | __________ EUR bez PVN |
| 7.4. | kapitālieguldījumi līdz nomas uzsākšanas brīdim3 (Kārtības 2.pielikuma 4.tabula)4 EUR bez PVN. | _________EUR bez PVN |

1 - Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 5 (pieciem) gadiem, t.i., no 2027.gada 1.janvāra līdz 2031.gada 31.decembrim.

Nomas maksā ietilpst: telpu nomas maksa, ēkas remontmeistara, santehniķa, elektriķa, apkopējas un sētnieka pakalpojumu nodrošināšana, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, elektroapgādes sistēmas, lokālā datoru tīkla, uzraudzības, nodarbināto ugunsdrošības instruktāža un praktiskā apmācība rīcībai apdraudējuma, ugunsgrēka un evakuācijas gadījumā, ēkas apdrošināšanas, administrācijas izdevumi, kā arī visi ar Telpu un to uzturēšanu saistītie nodokļi un nodevas.

2 _apsaimniekošanas maksā: ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar visu telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem, tajā skaitā, telpu uzkopšana, tīrīšana (ieskaitot palīgmateriālus, tehniskos līdzekļus, higiēnas preču izdevumus, kas tieši saistīti telpu uzkopšanu, tīrīšanu), teritorijas apsaimniekošana (ieskaitot palīgmateriālu, tehniskos līdzekļus, higiēnas preču izdevumus, kas tieši saistīti teritorijas apsaimniekošanu), elektroapgādes, ūdens, kanalizācijas, apkures sistēmu apkalpošana un remonts, datortīkla kabeļu sistēmas uzturēšana, tehniskās apsardzes un ugunsdzēsības sistēmas nodrošināšana, apkalpošana un remonts, ēkas ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzturēšana un citi ar apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Kā arī jābūt iekļautām izmaksām, kas saistītas ar valsts karoga esamības nodrošināšanu.

3 -ņemot vērā Kārtības 2.pielikuma “TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” 1.tabulas “Vispārīgās prasības” 5.punktu “Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis: Īpašuma tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (steidzami nav jāveic kapitālais remonts).”

4 -norādītā kapitālieguldījumu summa tiks attiecināta gadījumā, ja nomnieks izbeigs līgumu pirms termiņa. Iznomātājam atmaksājamo kapitālieguldījumu vērtība tiks noteikta proporcionāli laika periodam, kad telpas tikušas izmantotas (jo ilgāk telpas lietotas, jo mazāka ir atmaksājamā kapitālieguldījumu vērtība).

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU un satur laika zīmogu

4.pielikums

PIEDĀVĀJUMU ŠIFRĒŠANA

Instrukcija:

- Uz faila nosaukuma vienu reizi nospiež labo peles taustiņu;

- 7-Zip (ja šāds nosaukums neuzrādās, tad ir nepieciešams lejupielādēt attiecīgo programmu – https://www.7-zip.org/);

- Ielikt arhīvā;

- Ievadīt savu paroli;

- Labi;

- Šifrēto failu paraksta ar drošu elektronisko parakstu – https://www.eparaksts.lv/lv/.

Izveidotais šifrētais piedāvājums (dzeltenā mapīte).

Ar relatīvi drošāku iekštelpu saprotama ēkas iekšējā telpa, kas paredzēta īslaicīgai uzturēšanās nodrošināšanai, lai mazinātu ārējā apdraudējuma (piemēram, sprādziena, šķembu, bīstamu vielu vai cita riska) ietekmi, un kas nav uzskatāma par patvertni normatīvo aktu izpratnē.