## EL-IS
Zibensaizsardzības un zemējuma papildinājumi Indras muitas
kontroles punktā, dzelzceļa posmā Indra-Valsts robeža
Elektroapgāde (iekšējā)
EL-IS. Materiālu specifikācija
[5 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopējā uz visu apjomu
Nr. | Nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Skaits | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1. Sadalnes
1.01 | Esošas GS-1 elektroapgādes sadalne papildināšana (sk. lapu EL-2.1) | SE | kompl. | 1
1.02 | Esošas SS-1 elektroapgādes sadalne papildināšana (sk. lapu EL-2.2) |  | kompl. | 1
1.03 | Elektroapgādes sadalne SS-2, v/a, IP41 (sk. lapu EL-2.3) |  | kompl. | 1
1.04 | Galvenā potenciālu izlīdzināšanas kopne | OBO 5015650 | kompl. | 3
1.05 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
2. Kabeļi un caurules
Spēka kabeļi ar vara dzīslām:
2.01 | 3x1.5mm | NYM-J | m | 10
2.02 | 3x2.5mm |  | m | 100
2.03 | 5x2.5mm |  | m | 15
Zemējuma kabeļi ar vara dzīslu:
2.04 | 1x6mm | HO7V-K | m | 500
2.05 | 1x16mm |  | m | 70
Caurules, to daudzumu precizēt montāžas laikā:
2.06 | ∅16mm, 320N, PVC | KOPOS ->Evopipe | m | 5
2.07 | ∅16mm, 450N, PE (sakaru iekārtu zemējuma kabelim) |  | m | 150
2.08 | ∅20mm, 320N, PVC |  | m | 70
2.09 | ∅25mm, 320N, PVC |  | m | 10
2.1 | Pagriezieni un uzmavas |  | gab. | 45
2.11 | Stiprinājuma elementi |  | gab. | 470
2.12 | Caurumu un atvērumu urbšana ēkā. Precizēt montāžas laikā |  | kompl. | 2
2.13 | Kabeļu marķēšanas materiāli (100 gab.) | PARTEX | kompl. | 1
2.14 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
Citi darbi
1 | Mērījumi |  | kompl. | 1
2 | Ispilddokumentacija |  | kompl. | 1
3 | Komandejuma izmaksas |  | kompl. | 1
4 | Ugunsdrošās aizdares ( Ugunsdrošas putas ) | CFS-F FX | gab | 2
Kopa
Soc. Nodoklis 23.59%
Pavisam kopā (bez PVN)

## ELT-IS
Zibensaizsardzības un zemējuma papildinājumi Indras muitas
kontroles punktā, dzelzceļa posmā Indra-Valsts robeža
Elektroapgāde (ārējā). Teritorijas tīkli
ELT.T-IS. Materiālu specifikācija un darbu apjomi
[5 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopējā uz visu apjomu
Nr. | Nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Skaits | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1. Teritorijas zemējums
1.01 | Cinkota tērauda plakanvads 30x3.5mm | OBO 5019345 | m | 120
1.02 | Cinkota tērauda stieple RD 10-FT | OBO Bettermann 5021103 | m | 50
1.03 | Plakanvadu krustojuma savienotājs 256 A-DIN 40 FT | OBO Bettermann 5314666 | gab. | 20
1.04 | Zemējuma stieņis 219 20 FT, L=1500mm, 20mm | OBO Bettermann 5000750 | gab. | 16
1.05 | Uzsišanas uzgalis zemējuma stieņiem 1819 20 BP, 20mm | OBO Bettermann 3041212 | gab. | 4
1.06 | Uzsišanas galviņa zemējuma stieņiem ST 1820 20 | OBO Bettermann 3042200 | gab. | 1
1.07 | Savienošanas apskava zemējuma stieņiem, universāla 2760 20 FT | OBO Bettermann 5001641 | gab. | 4
1.08 | Pārsprieguma aizsardzība esošai sadalnei | FATECH FV30B+C/4-275(S) | gab. | 2
1.09 | Plastiska pretkorozijas aizsarglente 356 100 | OBO Bettermann 2360055 | gab. | 8
1.1 | Bridinājuma lenta |  | m | 146
1.11 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
2. Darbu apjomi
2.01 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m |  | m | 146
2.02 | Zemējuma lentes guldīšana tranšejā |  | m | 113
2.03 | Zemējuma stieples guldīšana tranšejā |  | m | 33
2.04 | Zemējuma elektrodes iedzīšana, L=6.0m |  | gab. | 4
2.05 | Plakanvadu stiprinājuma montāža |  | gab. | 20
2.06 | Zemējuma elektroda stiprinājuma montāža |  | gab. | 4
2.07 | Bridinajuma lentes montāža |  | m | 146
2.08 | Zemējuma pieslēguma montāža pie metāla konstrukcijām |  | kompl. | 21
2.09 | Zemējuma pretestības mērījumi |  | kompl. | 1
2.1 | Pārsprieguma aizsardzības montāža esošai sadalnei |  | gab. | 2
2.11 | Izpilddokumentācija |  | kompl. | 1
Citi darbi
1 | Komandejuma izmaksas |  | kompl. | 1
2 | Geodezija |  | m | 146
Kopa
Soc. Nodoklis 23.59%
Pavisam kopā (bez PVN)

## ESS-IS
Zibensaizsardzības un zemējuma papildinājumi Indras muitas
kontroles punktā, dzelzceļa posmā Indra-Valsts robeža
Elektronisko sakaru sistēmas
ESS-IS. Materiālu specifikācija
[5 empty] | Vienības izmaksas |  |  |  | Kopējā uz visu apjomu
Nr. | Nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Skaits | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darba alga EUR | būvizstrādajumi EUR | mehānismi EUR | summa EUR
1. Pārsprieguma aizsardzība
1.01 | Koaksiālo videokameru pārsprieguma aizsardzības modulis | BALTEN BTSLZH1-3/220 | gab. | 22
1.02 | Koaksiālo ievadu pārsprieguma aizsardzības modulis uz 16 kabeļiem | TECHWIN BTSLZH1-3/2207 | gab. | 1
1.03 | Izzinošnas sistēmas pārsprieguma aizsardzības modulis | OBO 5097631 | gab. | 4
1.04 | Ugunsgrēku signalizācijas pārsprieguma aizsardzības modulis | FATECH FS-DR-24/5.6 | gab. | 3
1.05 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
2. Kabeļi un caurules
Spēka kabeļi ar vara dzīslām:
2.01 | 2x1.5mm | NYY-J | m | 10
2.02 | 3x1.5mm |  | m | 50
Zemējuma kabeļi ar vara dzīslu:
2.03 | 1x6mm | HO7V-K | m | 100
Sakaru kabeļi ar vara dzīslām:
2.04 | Koaksiālais kanelis | RG 6U | m | 60
2.05 | Koaksiālo kabeļu uzgalis | BNC | gab. | 80
2.06 | Ugunsdrošs kabelis E30 | 2x0.8 | m | 10
Caurules, to daudzumu precizēt montāžas laikā:
2.07 | ∅16mm, 320N, PVC | KOPOS->Evopipe | m | 10
2.08 | ∅16mm, 450N, PE |  | m | 50
2.09 | Pagriezieni un uzmavas |  | gab. | 45
2.1 | Stiprinājuma elementi |  | gab. | 120
2.11 | Kabeļu marķēšanas materiāli (100 gab.) | PARTEX | kompl. | 1
2.12 | Pārējie montāžas izstrādājumi |  | kompl. | 1
Kopa
Soc. Nodoklis 23.59%
Pavisam kopā (bez PVN)